## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь-декабрь |  | 2018 | года
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железхный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ2, ЗТП8, ПС110/35/10кВ Лашма ф5 | 0.4 | 2018-01-04 12:00 | 2018-01-04 13:20 | В | 1.3333 | 0 | 0 | ВЛ2 0,4кВ | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |  | 47.52 |  | №1 11.01.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 1
2 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ1, МТП2591, ПС110/35/10кВ Касимов ф12 | 0.4 | 2018-01-04 12:00 | 2018-01-04 13:20 | В | 1.3333 | 0 | 0 | ВЛ1 0,4кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 7.04 |  | №2 11.01.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 1
3 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ2, КТП3, ПС110/35/10кВ Лашма ф3 | 0.4 | 2018-02-16 12:00 | 2018-02-16 13:30 | В | 1.5 | 0 | 0 | ВЛ2 0,4кВ | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 20.9 |  | №2 17.02.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 1
4 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ1, КТП Бургаз, ПС35/10кВ Затон ф2 | 10 | 2018-04-21 20:00 | 2018-04-22 19:00 | В | 23 | 0 | 0 | ВЛ10кВ, ф2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |  | 13.64 |  | №3 23.04.2018 | 3.4.11 | 4.4 | 1
5 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ2, КТП1, ПС110/35/10кВ Лашма ф3 | 0.4 | 2018-04-21 20:00 | 2018-04-22 01:00 | В | 5 | 0 | 0 | ВЛ2 0,4кВ | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 20.9 |  | №4 23.04.2019 | 3.4.11 | 4.4 | 1
6 | Участок №1 | ТП | ЗТП2396, ПС35/10кВ Телебукино ф11 | 10 | 2018-04-21 20:00 | 2018-04-21 21:00 | В | 1 | 0 | 0 | ЗТП2396 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |  | 29.92 |  | №5 23.04.2020 | 3.4.11 | 4.4 | 1
7 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ2, ЗТП2369, ПС35/10кВ Телебукино ф11 | 0.4 | 2018-04-21 20:00 | 2018-04-22 | В | 4 | 0 | 0 | ВЛ2 0,4кВ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 |  | 27.94 |  | №6 23.04.2021 | 3.4.11 | 4.4 | 1
8 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ2, ЗТП2478, ПС35/10кВ Телебукино ф7 | 0.4 | 2018-04-22 | 2018-04-22 04:00 | В | 4 | 0 | 0 | ВЛ2 0,4кВ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 14.08 |  | №7 23.04.2022 | 3.4.11 | 4.4 | 1
9 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ11, ПС35/10кВ Телебукино ф11 | 10 | 2018-04-21 20:00 | 2018-04-22 17:00 | В | 21 | 0 | 0 | ВЛ10кВ, ф11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 12.8 |  | №8 23.04.2023 | 3.4.11 | 4.4 | 1
10 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ6, ПС110/35кВ Бельки ф6 | 10 | 2018-05-18 20:30 | 2018-05-18 21:42 | В | 1.2 | 0 | 0 | ВЛ10кВ, ф6 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 1115 |  | 605 |  | №10 18.05.18 | 3.4.12.2 | 4.11 | 1
11 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ11, ПС35/10кВ Телебукино ф11 | 10 | 2018-05-19 20:30 | 2018-05-20 19:30 | В | 23 | 0 | 0 | ВЛ10кВ, ф11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 12.8 |  | №11 19.05.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
12 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ11, ПС35/10кВ Телебукино ф14 | 10 | 2018-05-21 12:30 | 2018-05-21 15:36 | В | 3.1 | 0 | 0 | ВЛ10кВ, ф11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 12.8 |  | №12 21.05.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
13 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ.1, КТП2591, ПС110/35/10кВ Касимов ф.12 | 0.4 | 2018-05-21 14:30 | 2018-05-21 16:33 | В | 2.05 | 0 | 0 | ВЛ2 0,4кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 24 |  | №13 21.05.18 | 3.4.8. | 4.13 | 1
14 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ6, ПС110/35кВ Елатьма ф6 | 10 | 2018-05-25 14:20 | 2018-05-25 14:41 | В | 0.35 | 0 | 0 | ВЛ10кВ, ф7 | 0 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 1856 |  | 1578 |  | №14 25.05.18 | 3.4.14. | 4.12 | 1
15 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ2-7 Елатьма | 10 | 2018-06-18 11:01 | 2018-06-18 11:59 | В | 0.96667 | 0 | 0 | ВЛ10 2-7 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 50 |  | 15 19.06.18 | 3.4.12.3 | 4.12. | 1
16 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ6, ПС110/10кВ Бельки ф6 | 10 | 2018-06-21 08:30 | 2018-06-21 10:15 | В | 1.75 | 0 | 0 | ВЛ10кВ, ф6 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 1115 |  | 399 |  | 16 22.06.18 | 3.4.9.1 | 4.4. | 0
17 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ6, ПС110/10кВ Бельки ф6 | 10 | 2018-06-24 15:59 | 2018-06-24 16:14 | В | 0.25 | 0 | 0 | ВЛ10кВ, ф6 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 1115 |  | 399 |  | 17 25.06.18 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
18 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 2591 ПС Касимов 110/35/10кВ ф.12 | 10 | 2018-07-09 15:30 | 2018-07-09 19:00 | В | 3.5 | 0 | 0 | ВЛ 0,4кВ ф.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0.384 |  | 18 10.07.18 | 3.4.12.3 | 4.12. | 1
19 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1 ПС Лашма 35/10кВ ф3 | 10 | 2018-07-12 15:00 | 2018-07-12 16:30 | В | 1.5 | 0 | 0 | ВЛ 0,4кВ ф.3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |  | 0.612 |  | 19 12.07.18 | 3.4.9.3 | 4.12. | 1
20 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №5 ЗТП 5 ПС Зеленино 35/10кВ ф3 | 10 | 2018-07-16 17:00 | 2018-07-16 18:30 | В | 1.5 | 0 | 0 | ВЛ 0,4кВ, ф.5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 0.264 |  | 20 16.07.18 | 3.4.9.1 | 4.4. | 1
21 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2 ПС Телебукино 35/10кВ ф.14 | 10 | 2018-07-17 17:30 | 2018-07-17 19:14 | В | 1.7333 | 0 | 0 | ВЛ 0,4кВ, ф.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 0.444 |  | 21 17.07.18 | 3.4.9.1 | 4.21. | 1
22 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 2576 ПС Шостье 110/35/10кВ ф.2 | 10 | 2018-07-18 09:30 | 2018-07-18 11:00 | В | 1.5 | 0 | 0 | ВЛ 0,4кВ, ф.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0.252 |  | 22 18.07.18 | 3.4.9.3 | 4.12. | 1
23 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС Сабурово 110/10кВ | 10 | 2018-07-20 17:00 | 2018-07-20 17:10 | В | 0.16667 | 0 | 0 | ВЛ 10кВ, ф.3 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 1115 |  | 373.548 |  | 23 23.07.18 | 3.4.11. | 4.4. | 1
24 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1-3-10 ЦРП Елатьма | 10 | 2018-07-20 17:10 | 2018-07-20 22:30 | В | 5.3333 | 0 | 0 | ВЛ 10кВ, ф.1.3.10 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 538 |  | 165.024 |  | 24 23.07.18 | 3.4.11. | 4.4. | 1
25 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №14 ПС Телебукино 35/10кВ | 10 | 2018-07-25 16:50 | 2018-07-25 17:10 | В | 0.33333 | 0 | 0 | ВЛ 10кВ, ф.14 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 39.824 |  | 25 26.07.18 | 3.4.14. | 4.21. | 1
26 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №11 ПС Телебукино 35/10кВ | 10 | 2018-07-25 16:50 | 2018-07-25 17:50 | В | 1 | 0 | 0 | ВЛ 10кВ, ф.11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 64 |  | 26 26.07.18 | 3.4.9.3 | 4.12. | 1
27 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №14 КТП 2 ПС Телебукино 35/10кВ ф.14 | 10 | 2018-07-25 15:00 | 2018-07-25 17:00 | В | 2 | 0 | 0 | ВЛ 10кВ ф.14 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | 10.824 |  | 27 26.07.18 | 3.4.12.3 | 4.12. | 1
28 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №11 КТП 2 ПС Телебукино 35/10кВ ф.11 | 10 | 2018-07-25 15:00 | 2018-07-25 18:00 | В | 3 | 0 | 0 | ВЛ 10кВ ф.11 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 568 |  | 64.816 |  | 28 26.07.18 | 3.4.12.3 | 4.12. | 1
29 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 ПС Касимов 110/35/10кВ ф.12 | 10 | 2018-07-26 12:00 | 2018-07-26 15:00 | В | 3 | 0 | 0 | ВЛ 10кВ ф.12 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 |  | 4.824 |  | 29 26.07.18 | 3.4.12.3 | 4.12. | 1
30 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС Затон 35/10кВ ф.2 | 10 | 2018-08-01 17:30 | 2018-08-01 19:14 | В | 1.7333 | 0 | 0 | ВЛ 10кВ ф.2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 11.336 |  | 30 01.08.18 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
31 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7,11,14 ПС Телебукино 35/10кВ ф7,11,.14 | 10 | 2018-08-11 09:30 | 2018-08-11 11:00 | В | 1.5 | 0 | 0 | ВЛ 10кВ ф.7,11,14 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 |  | 75.6 |  | 31 11.08.18 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
32 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС Зеленино 35/10кВ ф3 | 10 | 2018-08-15 10:00 | 2018-08-15 12:00 | В | 2 | 0 | 0 | ВЛ 10кВ, ф.3 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 44.568 |  | 32 15.08.18 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
33 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС Сабурово 110/10кВ | 10 | 2018-08-17 17:00 | 2018-08-17 17:10 | В | 0.16667 | 0 | 0 | ВЛ 10кВ, ф.7 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 1115 |  | 361.032 |  | 33 17.08.18 | 3.4.12.3 | 4.12. | 1
34 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС Затон 35/10кВ ф.2 | 10 | 2018-08-20 12:00 | 2018-08-20 15:00 | В | 3 | 0 | 0 | ВЛ 10кВ ф.2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 11.336 |  | 34 20.08.18 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
35 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ, ЗТП 4 ф1 | 0.38 | 2018-10-25 14:40 | 2018-10-25 17:10 | В | 2.5 | 0 | 0 | ВЛ 0,4кВ, Ф1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 7.2 |  | №35 01.10.18 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
36 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Зеленино ВЛ 0,4кВ, ЗТП 5 ф2 | 0.38 | 2018-11-23 09:10 | 2018-11-23 09:15 | В | 0.083333 | 0 | 0 | ВЛ 0,4кВ, Ф1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 7.2 |  | №36 01.11.18 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
37 | Участок №3 | ВЛ | ПС 35/10кВ Сынтул ВЛ 10кВ, ф4, тп6 | 10 | 2018-12-30 02:01 | 2018-12-30 06:45 | В | 4.7333 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, Ф4 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 623 |  | 218.5 |  | №37 30.12.18 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
[8 empty] | 135.1167 | [14 empty] | 4736.928
[8 empty] | 124.8833 | [14 empty] | 3796.088
[8 empty] | 10.2333 | [14 empty] | 940.84
Начальник МУ МПЖКХ Гусь-Железный В.В. Куницын