## орг_прич
N | Организационные причины аварии | Код организационных причин
п/п
1. | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1
2. | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2
3. | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.3
4. | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4
5. | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5
6. | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации | 3.4.6
7. | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств | 3.4.7
2018-01-07 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | 3.4.7.1
2018-02-07 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.2
2018-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3
2018-04-07 | Прочие нарушения | 3.4.7.4
8. | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 3.4.8
2018-01-08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.4.8.1
2018-02-08 | Проезд крупногабаритной техники | 3.4.8.2
2018-03-08 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | 3.4.8.3
2018-04-08 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | 3.4.8.4
2018-05-08 | Прочие воздействия | 3.4.8.5
9. | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе | 3.4.9
2018-01-09 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.4.9.1
2018-02-09 | Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации | 3.4.9.2
2018-03-09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.4.9.3
10. | Воздействие животных и птиц | 3.4.10
11. | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.11
12. | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 3.4.12
2018-01-12 | Гололедно-изморозевые отложения | 3.4.12.1
2018-02-12 | Ветровые нагрузки | 3.4.12.2
2018-03-12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 3.4.12.3
2018-04-12 | Природные пожары | 3.4.12.4
2018-05-12 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 3.4.12.5
13. | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | 3.4.13
2018-01-13 | Недостатки проекта | 3.4.13.1
2018-02-13 | Недостатки конструкции | 3.4.13.2
2018-03-13 | Дефекты изготовления | 3.4.13.3
2018-04-13 | Дефекты монтажа | 3.4.13.4
14. | Невыявленные причины | 3.4.14

## тех_прич
Таблица 4. Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования
N | Технические причины повреждений оборудования | Код технических причин
1. | Нарушение структуры материала | 4.1
2. | Механический износ, неудовлетворительная смазка | 4.2
3. | Нарушение механического соединения | 4.3
4. | Внешнее механическое воздействие | 4.4
5. | Золовой износ | 4.5
6. | Коррозионный, эрозионный износ | 4.6
7. | Нарушение герметичности | 4.7
8. | Нарушение нормального вибросостояния | 4.8 | ВЛ- 0,4кВ
9. | Взрыв, загорание, пожар | 4.9
10. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 4.10
11. | Электродуговое повреждение | 4.11
12. | Нарушение электрической изоляции | 4.12
13. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | п/с Лашма 35/10кВ ф.5
14. | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 4.14
15. | Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту | 4.15
16. | Исчерпание ресурса | 4.16
17. | Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17
18. | Дефект сварного соединения (шва) | 4.18
19. | Повышение давления, гидравлический удар | 4.19
20. | Сбой/дефект программного обеспечения | 4.20
21. | Невыявленные причины | 4.21

## январь
Участок |  | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма ф3, КТП 3 |  | 2021-01-11 23:34 | 2021-01-12 00:12 | В | 0.63333 | КТП3
Участок №2 | ВЛ | ТП-2497,ТП-2494 ВЛ-10кВ Маяк | 10 | 2021-01-18 09:20 | 2021-01-18 10:20 | П | 1 | ВЛ-10кВ |  | Повреждение в смежной сетевой организации
Участок №1 | ТП | ф14 10кВ КТП2 |  | 2021-01-24 05:50 | 2021-01-24 11:50 | П | 6 | КТП 2 |  | Смена Проходных излляторов
Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма, ф.3 | 10 | 2021-01-24 22:50 | 2021-01-24 23:45 | В | 0.91667 | ВЛ-10кВ |  | Повреждение ВЛ-10кВ
Участок №2 | ВЛ | ТП-2 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 | 2021-01-24 22:50 | 2021-01-24 23:35 | В | 0.75 | ВЛ-10кВ |  | Повреждение ВЛ-10кВ
Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма, ф.3 | 10 | 2021-01-27 10:21 | 2021-01-27 10:42 | В | 0.35 | ВЛ-10кВ |  | Неисправность неопределена(мокрый снег)
Участок №2 | ВЛ | ТП-2,6-14 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 12:00 | П | 2 | ВЛ-10кВ |  | Опиловка ВЛ-10кВ

## февраль
Участок |  | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Участок №2 |  | ТП-8,9,10,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-02-02 10:00 | 2021-02-02 12:00 | П | 2 | ВЛ-10кВ |  | Опиловка ВЛ-10кВ
Участок №2 |  | ЦРП-10кВ Елатьма ф.3 | 10 (10.5) | 2021-02-05 03:37 | 2021-02-05 04:05 | А | 0.46667 | ВЛ-10кВ |  | Повреждение ВЛ-10кВ
Участок №2 |  | ТП-8,9,10,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-02-05 10:00 | 2021-02-05 12:00 | П | 2 | ВЛ-10кВ |  | Опиловка ВЛ-10кВ
Участок №2 |  | ВЛ №7 п/с Сабурово | 10 (10.5) | 2021-02-23 04:40 | 2021-02-23 05:02 | А | 0.36667 | ВЛ-10кВ |  | Обрыв провода ВЛ-10кВ на опоре №149
Участок №2 |  | ЦРП-10кВ Елатьма ВЛ№3 | 10 (10.5) | 2021-02-26 09:25 | 2021-02-26 09:40 | П | 0.25 | ВЛ-10кВ |  | Замена вставки на ЗТП-2
Участок №2 |  | ЦРП-10кВ Елатьма ВЛ№3 | 10 (10.5) | 2021-02-26 15:33 | 2021-02-26 15:55 | П | 0.36667 | ВЛ-10кВ
Участок №2 |  | ЦРП-10кВ Елатьма ВЛ№3 | 10 (10.5) | 2021-02-26 09:20 | 2021-02-26 12:45 | П | 3.4167 | ВЛ-10кВ

## март
№пп | Участок | Участок | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Участок №2 |  | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 | 10 (10.5) | 2021-03-03 12:35 | 2021-03-03 13:10 | В | 0.58333 | ВЛ-10кВ |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |  | Неисправность в смежной сет.организации
| Участок №1 |  | п/с Телебукино ЗТП-2396 ф.12 | 0.38 | 2021-03-07 18:00 | 2021-03-07 19:00 | В | 1 | ВЛ- 0,4кВ |  | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 |  | Обрыв ввода п.Крутоярский д.59 кв.2
| Участок №1 |  | п/с Лашма ТП-1 ф1 ВЛ 0,4№1 | 0.38 | 2021-03-09 14:00 | 2021-03-09 16:00 | В | 2 | ВЛ 0,4кВ |  | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 |  | Окисление контакта на опоре ВЛ-0,4кВ
| Участок №2 |  | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ№4 | 10 | 2021-03-10 14:00 | 2021-03-10 16:00 | В | 2 | ВЛ-10кВ |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |  | Неисправность в смежной сет.организации
| Участок №2 |  | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ№4 | 10 | 2021-03-12 12:00 | 2021-03-12 14:00 | В | 2 | ВЛ-10кВ |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |  | Неисправность в смежной сет.организации
| Участок №2 |  | ТП-4,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-03-15 10:00 | 2021-03-15 11:25 | П | 1.4167 | ВЛ 0,4кВ |  |  |  | 1 |  | Ремонт рубильника
| Участок №1 |  | п/с Лашма 35/10кВ ф.5 | 10 (10.5) | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 13:00 | П | 3.5 | ВЛ-10кВ |  |  |  | 0 |  | Работа персонала РЭС
| Участок №1 |  | п/с Затон 35/10 кВ ф2 | 10(10.5) | 2021-03-16 05:00 | 2021-03-16 06:00 | П | 1 | ВЛ-10кВ |  |  |  | 0 |  | Работа персонала РЭС
| Участок №2 |  | ТП-1,ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-03-16 09:30 | 2021-03-16 11:20 | П | 1.8333 | ВЛ 0,4кВ |  |  |  | 1 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ
| Участок №2 |  | ТП-2179 ВЛ-10кВ Любовниково | 10 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:00 | П | 4 | ВЛ-10кВ |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |  | Неисправность в смежной сет.организации
| Участок №2 |  | ТП-8,9,10,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 10 | 2021-03-18 13:00 | 2021-03-18 15:00 | П | 2 | ВЛ-10кВ |  |  |  | 1 |  | Опиловка ВЛ-10кВ
| Участок №1 |  | п/с Лашма 35/10кВ ф.3 | 10(10.5) | 2021-03-18 10:00 | 2021-03-18 13:00 | П | 3 | ВЛ-10кВ |  |  |  | 0 |  | Работа персонала РЭС
| Участок №1 |  | п/с Касимов ТП-2588 ф3 | 0.38 | 2021-03-19 09:00 | 2021-03-19 11:00 | В | 2 | ВЛ-0,4кВ |  | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 |  | Обрыв ввода ул.Залесное д.11 Исаков А.Ф.
| Участок №1 |  | п/с Зеленино 35/10кВ ф4, ф3 | 10(10.5) | 2021-03-22 10:00 | 2021-03-22 12:00 | П | 2 | ВЛ-10кВ |  |  |  | 0 |  | Работа персонала РЭС
| Участок №1 |  | п/с Лашма ТП-6 ф1, ТП-3 ф2 | 0.38 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 1 |  | Работа персонала МУ МПЖКХ (установка натяж-
ного устройства от оп.19 до оп.36)

## апрель
№пп | Участок | Участок | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Участок №1 |  | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-14, ф.4 ЦРП 10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 18,20 2021.04.02 | 19,25 2021.04.02 | В | #VALUE! | ВЛ- 10кВ |  |  |  | Сгорели 3 выс.вставки,работа РЭС
| Участок №2 |  | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 21,45 2021.04.07 | 22,03 2021.04.07 | В | #VALUE! | ВЛ 0,4кВ |  | 1 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ
| Участок №2 |  | ВЛ №1 ТП-2445 ф.1.ПС110/35/10кВ ф.2 Шостье | 10 (10.5) | 01,00 2021.04.08 | 14,00 2021.04.08 | В | #VALUE! | ВЛ-10кВ |  | 0 |  | Пробой опорного изолятора на вышке Мегафон
| Участок №2 |  | ВЛ №1 ТП-2445 ф.1.ПС110/35/10кВ ф.2 Шостье | 10 (10.5) | 02,00 2021.04.21 | 15,00 2021.04.21 | В | #VALUE! | ВЛ 0,4кВ |  | 1 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ
| Участок №1 |  | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 15,19 2021.04.24 | 20,08 2021.04.24 | В | #VALUE! | ВЛ 10кВ |  |  |  | Сгорели 2 выс.вставки,работа РЭС
| Участок №2 |  | КТП-1а КЛ-10кВ | 0.38 | 21,45 2021.04.24 | 22,10 2021.04.24 | В | #VALUE! | ВЛ 0,4кВ |  | 1 |  | Ремонт рубильника
| Участок №2 |  | ВЛ-10кВ №2 п/с Затон 35/10 кВ ф2 | 10 (10.5) | 12,00 2021.04.25 | 21,30 2021.04.25 | В | #VALUE! | ВЛ-10кВ |  | 1 |  | Пробой изолятора на оп.1 от ЗТП-1 ВЛ-10кВ
| Участок №2 |  | ВЛ №2 ЗТП-8 ф.2. ПС35/10кВ ф.5 Лашма | 10 (10.5) | 15,30 2021.04.30 | 19,00 2021.04.30 | В | #VALUE! | ВЛ-10кВ |  | 1 |  | Замена вставки 10 кВ
| Участок №1 |  | п/с Затон 35/10 кВ ф2 | 10 (10.5) | 2021-04-25 12:00 | 2021-04-25 21:30 | в | 9.5 | ВЛ-10кВ |  |  |  | Обрыв линейного провода,работа РЭС
| Участок №1 |  | п/с Лашма 35/10 кВ ф5 | 10 (10.5) | 2021-04-29 10:00 | 2021-04-29 13:00 | П | 3 | ВЛ-10кВ |  |  |  | Работа персонала РЭС
Участок №2
Участок №2
Участок №2
Участок №2
Участок №2
Участок №2

## май
№пп | Участок | Участок | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | КТП-11, ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-05-07 08:45 | 2021-05-07 09:15 | П | 0.5 | ВЛ 0,4кВ |  |  |  | Сгорели 3 выс.вставки,работа РЭС
|  |  | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 | 2021-05-15 14:40 | 2021-05-15 15:43 | П | 1.05 | ВЛ-10кВ |  | 1 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ
|  |  | КТП-6,8-14 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 | 2021-05-15 14:40 | 2021-05-15 18:36 | П | 3.9333 | ВЛ-10кВ |  | 0 |  | Пробой опорного изолятора на вышке Мегафон
|  |  | ЗТП-10, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-05-18 09:40 | 2021-05-18 10:30 | П | 0.83333 | ВЛ 0,4кВ |  | 1 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ
|  |  | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 | 2021-05-18 13:20 | 2021-05-18 14:05 | А | 0.75 | ВЛ-10кВ |  |  |  | Сгорели 2 выс.вставки,работа РЭС
|  |  | ЗТП-3,ф.3 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2021-05-18 14:45 | 2021-05-18 17:36 | П | 2.85 | ВЛ 0,4кВ |  | 1 |  | Ремонт рубильника
|  |  | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 | 2021-05-19 22:40 | 2021-05-20 02:55 | А | 4.25 | ВЛ-10кВ |  | 1 |  | Пробой изолятора на оп.1 от ЗТП-1 ВЛ-10кВ
Участок №2
Участок №2
Участок №2
Участок №2
Участок №2
Участок №2

## план январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за январь 2020 года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примеча-ния
| План | Факт | План | Факт
ТП-2497,ТП-2494 ВЛ-10кВ Маяк | 2021-01-18 09:20 | 2021-01-18 10:20 | 2021-01-18 09:20 | 2021-01-18 10:20 |  | П
ф14 10кВ КТП2 | 2021-01-24 05:50 | 2021-01-24 11:50 | 2021-01-24 05:50 | 2021-01-24 11:50 |  | П
ТП-2,6-14 ВЛ-10кВ Елатьма | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 12:00 | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 12:00 |  | П
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за январь 2020 года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примеча-ния
| План | Факт | План | Факт
ТП-2497,ТП-2494 ВЛ-10кВ Маяк | 2021-01-18 09:20 | 2021-01-18 10:20 | 2021-01-18 09:20 | 2021-01-18 10:20 |  | П
ф14 10кВ КТП2 | 2021-01-24 05:50 | 2021-01-24 11:50 | 2021-01-24 05:50 | 2021-01-24 11:50 |  | П
ТП-2,6-14 ВЛ-10кВ Елатьма | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 12:00 | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 12:00 |  | П
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2021-03-15 10:00 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примеча-ния
| План | Факт | План | Факт
В
В
В
В
В
ТП-4,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-03-15 10:00 | 2021-03-15 11:25 | 2021-03-15 10:00 | 2021-03-15 11:25 |  | П
п/с Лашма 35/10кВ ф.5 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 13:00 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 13:00 |  | П
п/с Затон 35/10 кВ ф2 | 2021-03-16 05:00 | 2021-03-16 06:00 | 2021-03-16 05:00 | 2021-03-16 06:00 |  | П
ТП-1,ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-03-16 09:30 | 2021-03-16 11:20 | 2021-03-16 09:30 | 2021-03-16 11:20 |  | П
ТП-2179 ВЛ-10кВ Любовниково | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:00 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:00 |  | П
ТП-8,9,10,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 2021-03-18 13:00 | 2021-03-18 15:00 | 2021-03-18 13:00 | 2021-03-18 15:00 |  | П
п/с Лашма 35/10кВ ф.3 | 2021-03-18 10:00 | 2021-03-18 13:00 | 2021-03-18 10:00 | 2021-03-18 13:00 |  | П
В
п/с Зеленино 35/10кВ ф4, ф3 | 2021-03-22 10:00 | 2021-03-22 12:00 | 2021-03-22 10:00 | 2021-03-22 12:00 |  | П
п/с Лашма ТП-6 ф1, ТП-3 ф2 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 13:00 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 13:00 |  | П
Formulas:
Факт = [Факт]
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план апре
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | апрель | 2021 года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примеча-ния
| План | Факт | План | Факт
п/с Лашма 35/10 кВ ф5 | 2021-04-29 10:00 | 2021-04-29 13:00 | 2021-04-29 10:00 | 2021-04-29 13:00
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | #REF! | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примеча-ния
| План | Факт | План | Факт
КТП-11, ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-05-07 08:45 | 2021-05-07 09:15 | 2021-05-07 08:45 | 2021-05-07 09:15 |  | П
ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 2021-05-15 14:40 | 2021-05-15 15:43 | 2021-05-15 14:40 | 2021-05-15 15:43 |  | П
КТП-6,8-14 ВЛ-10кВ Елатьма | 2021-05-15 14:40 | 2021-05-15 18:36 | 2021-05-15 14:40 | 2021-05-15 18:36 |  | П
ЗТП-10, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-05-18 09:40 | 2021-05-18 10:30 | 2021-05-18 09:40 | 2021-05-18 10:30 |  | П
ЗТП-3,ф.3 ВЛ-0,4кВ | 2021-05-18 14:45 | 2021-05-18 17:36 | 2021-05-18 14:45 | 2021-05-18 17:36 |  | П
Formulas:
Факт = [Факт]
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## акт
|  | Акт № | 1
| Аварийного отключения | произошедшего | 2020-02-02 | года
1 | Общие сведения
1.1. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение)
| МУ МПЖКХ Гусь-Железный, участок №2 |  |  | Рязанская область
|  | Наименование организации |  | Субъект
1.2. | Дата и время возникновения аварии: |  | 01ч 00м 2020.02.02
| Дата и время устраненияения аварии: |  | 01ч 30м 2020.02.02
1.3. | Учётные признаки аварии
Код |  | Содержание учетного признака
1.4. | Классификация видов оборудования и устройств |  |  | Организация
Наименование вида оборудования (устройств)
1.5. | Классификационные признаки причин аварии |  |  | Организация
Ветровые нагрузки
Наименование организационной причины аварии
Электродуговое повреждение
Наименование технической причины повреждений оборудования
1.6. | Дата и время ликвидации аварийного режима
01ч 30м 2020.02.02
2 | Описательный блок
2.1. | . Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии
Снегопад, Сильный порывистый ветер
2.2. | Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии:
2.3. | Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов элек-троэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов:
не установлено
| Описание нарушения | наименование НТД | пункт НТД | организация
2.4. | Причины возникновения аварии и ее развития:
| Снегопад, Сильный порывистый ветер |  |  | 3.4.12.2
| Описание организационных причин |  |  | код
2.5. | Перечень и описание повреждения оборудования (устройств) объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок:
попадание оторванного сучка дерева на провода
2.6. | Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования (устройств), явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию:
Не установлено
3. | Противоаварийные мероприятия
3.1. | Технические мероприятия:
| Произведён верховой осмотр ВЛ 10кВ |  | 2020-02-02 | Участок №2
| Содержание мероприятия |  | Дата выполнения | Организация
3.2. | Организационные мероприятия:
| Провести внеплановый осмотр ВЛ №3, расстояние от сучьев деревьев |  | 2020-02-03 | Участок №2
| Содержание мероприятия |  | Дата выполнения | Организация
5. | Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании (устройстве) электростанций и электрических сетей
5.1. | Диспетчерское наименование объекта:
ВЛ 10кВ №3
5.2. | Поврежденное или отказавшее оборудование (устройство)
ВЛ 10кВ №3
5.3. | Марка:
5.4. | Параметры
5.5. | Конструктивное напряжение: 10 кВ.
5.6. | Узел, деталь:
5.7. | Тип узла, детали:
5.8. Количество поврежденного или отказавшего оборудования (устройств), уз-лов:
| 5.9. Напряжение сети: кВ. | 10кВ
5.10. | Изготовитель оборудования (устройства):
5.11. | Год изготовления оборудования (устройства): |  | 1972
5.12. | Изготовитель повредившегося узла:
5.13. | Состояние нейтрали: |  | _
5.14. | Условия отказа оборудования (устройства):
5.15. | Длина линии электропередачи, километр; число цепей воздушной линии, штук:
5.16. | Материал:
5.17. | Условия работы:
5.18. | Характер повреждения или отказа: |  |  | двухфаное К.З. от посторонних предметов
5.19. | Причины повреждения или отказа: |  |  | Корогкое замыкание
7. | Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии
7.1. | Место работы:
7.2. | Должность:
7.3. | Образование:
7.4. | Специальность:
7.5. | Обстоятельства ошибки:
7.6. | Причины ошибки:
7.7. | Стаж работы в данной должности: лет
7.8. | Дата последней проверки знаний в объеме требований к занимаемой должности:
| Председатель комиссии: Главный инженер |  |  | Г.М. Евстифеев
| Члены комиссии: | Начальник учаска №2 |  | С.П. Староверов
|  | Электромонтёр |  | А.В. Зверев
|  | Электромонтёр |  | А.В.Гаврилов