Мероприятия

по повышению надежности

электросетевого комплекса и обеспечению

качественного электроснабжения потребителей

по МУ МПЖКХ Гусь-Железный

за 2020 год.

- Техническое обслуживание

- трансформаторные подстанции – 86 шт.;

- воздушные линии электропередачи – 268,91 км;

- кабельные линии электропередачи – 16,313 км.

- Капитальный ремонт

- трансформаторные подстанции и сооружения – 27 ед.;

- кабельные линии электропередач – 0 км;

- воздушные линии электропередач – 90,7 км;

Проведена расчистка просек – 0,7  га.