Мероприятия 
по повышению надежности
электросетевого комплекса и обеспечению
качественного электроснабжения потребителей
по МУ МПЖКХ Гусь-Железный
за 2020 год.


1) Техническое обслуживание

- трансформаторные подстанции – 86 шт.; 
- воздушные линии электропередачи – 268,91 км; 
- кабельные линии электропередачи – 16,313 км. 


2) Капитальный ремонт

- трансформаторные подстанции и сооружения – 27 ед.; 
- кабельные линии электропередач – 0 км; 
- воздушные линии электропередач – 90,7 км; 

Проведена расчистка просек – 0,7  га. 
