## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | первый | квартал | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №1 | ТП | ПС Лашма ф3, КТП 3 | 10 (10.5) | 2021-01-11 23:34 | 2021-01-12 00:12 | В | 0.63333 | 2 | 2 | КТП3 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 44.22 | 0 | №1 13.01.21 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
2 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма, ф.3 | 10 (10.5) | 2021-01-24 22:50 | 2021-01-24 23:45 | В | 0.91667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 132.22 | 0 | №2 25.01.21 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
3 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 2021-01-24 22:50 | 2021-01-24 23:35 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 18.04 | 0 | №3 25.01.21 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
4 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма, ф.3 | 10 (10.5) | 2021-01-27 10:21 | 2021-01-27 10:42 | В | 0.35 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 132.22 | 0 | №4 28.01.21 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
5 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма ф.3 | 10 (10.5) | 2021-02-05 03:37 | 2021-02-05 04:05 | В | 0.46667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ№3 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 132.22 | 0 | №5 06.02.2021 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
6 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ №7 п/с Сабурово | 10 (10.5) | 2021-02-23 04:40 | 2021-02-23 05:02 | В | 0.36667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ№7 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 352.66 | 0 | №6 24.02.2021 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
7 | Участок №2 | ВЛ | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ №4 | 10 (10.5) | 2021-03-03 12:35 | 2021-03-03 13:10 | В | 0.58333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №4 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 57.42 | 0 | №7 04.03.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | Участок №1 | ВЛ | п/с Телебукино ЗТП-2396 ф.12 ВЛ кВ №12 | 0.38 | 2021-03-07 18:00 | 2021-03-07 19:00 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22.22 | 0 | №8 08.03.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
9 | Участок №1 | ВЛ | п/с Лашма ТП-1 ф1 ВЛ 0,4 №1 | 0.38 | 2021-03-09 14:00 | 2021-03-09 16:00 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | №9 10.03.21 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
10 | Участок №2 | ВЛ | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ №4 | 10 (10.5) | 2021-03-10 14:00 | 2021-03-10 16:00 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №4 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 57.42 | 0 | №10 11.03.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | Участок №2 | ВЛ | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ №4 | 10 (10.5) | 2021-03-12 12:00 | 2021-03-12 14:00 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №4 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 57.42 | 0 | №11 13.03.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | Участок №2 | ВЛ | п/с Елатьма ВЛ-10кВ №2 | 10 (10.5) | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:00 | В | 4 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.76 | 0 | №12 18.03.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | Участок №1 | ВЛ | п/с Касимов ТП-2588 ф3 | 0.38 | 2021-03-19 09:00 | 2021-03-19 11:00 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ №3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | №13 20.03.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1008.26