## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2 | квартал | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
14 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-14, ф.4 ЦРП 10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 18,20 2021.04.02 | 19,25 2021.04.02 | В | 1.0833 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.18 |  | №14 09.04.2021 | 3.4.9.3 |  | 0
15 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 21,45 2021.04.07 | 22,03 2021.04.07 | В | 0.3 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 277.42 |  | №15 09.04.2021 | 3.4.9.3 |  | 0
16 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ №1 ТП-2445 ф.1.ПС110/35/10кВ ф.2 Шостье | 10 (10.5) | 01,00 2021.04.08 | 14,00 2021.04.08 | В | 13 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14.52 |  | №16 09.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
17 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ №1 ТП-2445 ф.1.ПС110/35/10кВ ф.2 Шостье | 10 (10.5) | 02,00 2021.04.21 | 15,00 2021.04.21 | В | 13 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14.52 |  | №17 22.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
18 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 15,19 2021.04.24 | 20,08 2021.04.24 | В | 4.8167 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 277.42 |  | №18 26.04.2021 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
19 | Участок №2 | КЛ | КТП-1а КЛ-10кВ | 0.38 | 21,45 2021.04.24 | 22,10 2021.04.24 | В | 0.41667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |  | №19 26.04.2021 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
20 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 п/с Затон 35/10 кВ ф2 | 10 (10.5) | 12,00 2021.04.25 | 21,30 2021.04.25 | В | 9.5 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11.44 |  | №20 26.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
21 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ №2 ЗТП-8 ф.2. ПС35/10кВ ф.5 Лашма | 10 (10.5) | 15,30 2021.04.30 | 19,00 2021.04.30 | В | 3.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  | №21 04.05.2021 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
22 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-05-18 13:20 | 2021-05-18 14:05 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 217.36 |  | №22 19.05.2021 | 3.4.8.4 | 4.12 | 1
23 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-05-19 22:40 | 2021-05-20 02:55 | В | 4.25 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 217.36 |  | №23 21.05.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
24 | Участок №1 | ВЛ | п/с Телебукино ф 11 | 10 (10.5) | 2021-05-28 18:00 | 2021-05-28 21:30 | В | 3.5 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 29.92 |  | №24.05.2021 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
25 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-06-11 15:07 | 2021-06-11 15:36 | В | 0.48333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 246.62 |  | №25 07.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
26 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-06-28 18:45 | 2021-06-28 20:35 | В | 1.8333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 246.62 |  | №26 29.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
27 | Участок №2 | ТП | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-06-28 22:48 | 2021-06-28 23:15 | В | 0.45 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 217.36 |  | №27 29.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
28 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179 ВЛ-10кВ Любовниково | 10 (10.5) | 2021-06-29 11:20 | 2021-06-29 14:30 | В | 3.1667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |  | №28 30.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.4 | 1