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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУ МПЖКХ Гусь-Железный 
по согласованию места установки прибора учета электрической энергии (мощности) и иных компонентов систем учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета
Заявитель : физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)  
Порядок определения стоимости услуг (процесса):  бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям МУ МПЖКХ Гусь-Железный                        
Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

	№
	Этап
	Содержание / Условия

этапа
	Форма

предоставления
	Срок

предоставления
	Ссылка на нормативный правовой акт

	1. 
	Подача заявки потребителем
	   В заявке указывается следующая информация:

1. реквизиты заявителя;

2.  место нахождения энергопринимающих устройств;

3. номер договора энергоснабжения;

4. метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока;

5.  места установки существующих приборов учета, предлагаемые места установки прибора учета;

6. схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов (однолинейная схема, проект);

7. контактные данные (включая номер телефона).
	   Письменная    заявка  заявителя поданная лично или почтой с описью вложения

	
	

	2
	Согласование заявки
	МУ МПЖКХ Гусь-Железный  рассматривает заявку на соответствие техническим требованиям, и при отсутствии замечаний направляет согласование заявителю.  
	Письменное уведомление потребителя
	В течении 30 календарных дней с момента получения заявки
	


                                                      Главный инженер :                                       Евстифеев Г.М.
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