## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2021-07-15 13:25 |  |  | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-07-15 11:30 | 2021-07-15 11:50 | В | 0.33333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 245.52 |  | №24 16.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
2 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-07-15 13:25 | 2021-07-15 16:03 | В | 2.6333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 245.52 |  | №25 16.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | Участок №1 | ВЛ | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 18:30 | В | 3 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  | №26 16.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | Участок №1 | ВЛ | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-07-16 14:00 | 2021-07-16 18:30 | В | 4.5 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  | №27 19.07.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | Участок №1 | ВЛ | п.Лашма ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф1 | 0.38 | 2021-07-19 19:30 | 2021-07-19 21:30 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  | №28 20.07.2024 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
6 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ВЛ-10кВ ф5 | 10 (10.5) | 2021-07-29 06:00 | 2021-07-29 08:25 | В | 2.4167 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 62.92 |  | №25 30.07.2025 | 3.4.10 | 4.17 | 1

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 2021-08-15 06:00 | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00 | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Зеленино ВЛ-10кВ ф3 | 10 (10.5) | 2021-08-11 17:30 | 2021-08-11 19:00 | В | 1.5 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 55.44 |  | №30 19.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-08-15 06:00 | 2021-08-15 09:30 | В | 3.5 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 13.42 |  | №31 20.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
3 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-08-19 18:06 | 2021-08-19 19:19 | В | 1.2167 | 2 | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 245.52 |  | №32 20.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
4 | Участок №1 | ТП | д.Лощинино ТП-2589 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-08-21 20:30 | 2021-08-21 22:30 | В | 2 | 2 | 2 | ТП-2589 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 36.3 |  | №33 20.08.2021 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
5 | Участок №1 | ВЛ | п.Крутоярский ТП-2478 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-08-29 07:30 | 2021-08-29 10:00 | В | 2.5 | 2 | 2 | РУ-0,4кВ ТП-2478 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5.06 |  | №34 20.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 2021-09-04 10:00 | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф5 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-09-01 11:40 | 2021-09-01 14:30 | В | 2.8333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №5 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 54.56 |  | №35 02.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ф11 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-09-04 10:00 | 2021-09-04 13:00 | В | 3 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №11 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 79.64 |  | №36 06.09.2021 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
3 | Участок №1 | ВЛ | п.Ташенка ТП-5 РУ-0,4кВ ф4 | 0.38 | 2021-09-21 20:00 | 2021-09-22 00:30 | В | 4.5 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ №4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31.68 |  | №37 24.09.2021 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1

## кв3
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 3 квартал |  |  |  | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-07-15 11:30 | 2021-07-15 11:50 | В | 0.33333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 245.52 |  | №24 16.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
2 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-07-15 13:25 | 2021-07-15 16:03 | В | 2.6333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 245.52 |  | №25 16.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | Участок №1 | ВЛ | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 18:30 | В | 3 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  | №26 16.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | Участок №1 | ВЛ | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-07-16 14:00 | 2021-07-16 18:30 | В | 4.5 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  | №27 19.07.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | Участок №1 | ВЛ | п.Лашма ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф1 | 0.38 | 2021-07-19 19:30 | 2021-07-19 21:30 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  | №28 20.07.2024 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
6 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ВЛ-10кВ ф5 | 10 (10.5) | 2021-07-29 06:00 | 2021-07-29 08:25 | В | 2.4167 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 62.92 |  | №25 30.07.2025 | 3.4.10 | 4.17 | 1
7 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Зеленино ВЛ-10кВ ф3 | 10 (10.5) | 2021-08-11 17:30 | 2021-08-11 19:00 | В | 1.5 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 55.44 |  | №30 19.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-08-15 06:00 | 2021-08-15 09:30 | В | 3.5 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 13.42 |  | №31 20.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
9 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-08-19 18:06 | 2021-08-19 19:19 | В | 1.2167 | 2 | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 245.52 |  | №32 20.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
10 | Участок №1 | ТП | д.Лощинино ТП-2589 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-08-21 20:30 | 2021-08-21 22:30 | В | 2 | 2 | 2 | ТП-2589 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 36.3 |  | №33 20.08.2021 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
11 | Участок №1 | ВЛ | п.Крутоярский ТП-2478 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-08-29 07:30 | 2021-08-29 10:00 | В | 2.5 | 2 | 2 | РУ-0,4кВ ТП-2478 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5.06 |  | №34 20.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф5 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-09-01 11:40 | 2021-09-01 14:30 | В | 2.8333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №5 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 54.56 |  | №35 02.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ф11 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-09-04 10:00 | 2021-09-04 13:00 | В | 3 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №11 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 79.64 |  | №36 06.09.2021 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
14 | Участок №1 | ВЛ | п.Ташенка ТП-5 РУ-0,4кВ ф4 | 0.38 | 2021-09-21 20:00 | 2021-09-22 00:30 | В | 4.5 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ №4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31.68 |  | №37 24.09.2021 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1100.22

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь