Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии по МУ МПЖКХ Гусь-Железный 
за 4 квартал 2021 г.

	Сводные данные об аварийных отключениях, по итогам 
	4  квартал 2021 года

	Количество технологических нарушений, шт. 
	7

	Недопоставлено  электроэнергии,  кВтч 
	504,214


Главный инженер Евстифеев Г.М.
