## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | I | квартал | 2022 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии , кВт | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Участок №1 | ТП | ПС-Лашма ф 5 ЗТП 8 ф1 | 0.38 | 2022-01-04 10:00 | 2022-01-04 11:30 | В | 1.5 | ТП8, ф1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 | 0 | 5.94 | №1 05.01.22 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ф14 КТП2 ф1 | 0.38 | 2022-01-07 10:00 | 2022-01-07 11:00 | В | 1 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | №2 10.01.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
3 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2561 ф 2, ВЛ 0,4кВ Сосновка | 0.38 | 2022-01-11 09:40 | 2022-01-11 11:00 | П | 1.3333 | ВЛ- 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6.82 | 0 | 9.0933 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-2,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-01-13 09:30 | 2022-01-13 10:45 | П | 1.25 | ВЛ- 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4.84 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Участок №1 | ТП | ПС Лашма ф3 ТП3 | 10 (10.5) | 2022-01-18 10:00 | 2022-01-18 12:30 | П | 2.5 | ТП3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | Участок №1 | ТП | ПС Зеленино ф3 ЗТП 5 | 0.38 | 2022-01-19 15:00 | 2022-01-19 16:30 | В | 1.5 | ЗТП 5 ф3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4.62 | 0 | 6.93 | №3 20.01.22 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
7 | Участок №1 | ТП | ПС Зеленино ф3 ЗТП 5 | 0.38 | 2022-01-20 14:00 | 2022-01-20 16:00 | П | 2 | ЗТП 5 ф3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 9.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | Участок №2 | ВЛ | ТП-5,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-01-24 09:00 | 2022-01-24 11:00 | П | 2 | ВЛ- 0,4кВ №3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5.94 | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | Участок №2 | ВЛ | КТП-11,ф.3 ВЛ-0,4кВ№3 Елатьма | 0.38 | 2022-02-01 10:15 | 2022-02-01 12:15 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3.74 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Участок №1 | ТП | ПС-Лашма ф 5 ЗТП 8 | 0.38 | 2022-02-02 19:30 | 2022-02-02 20:30 | В | 1 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 | 0 | 3.96 | №2 10.01.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
3 | Участок №1 | ТП | ПС-Касимов ф12 ТП-2589 ф3 | 0.38 | 2022-02-04 09:30 | 2022-02-04 10:30 | П | 1 | ТП 2589 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2561 ф 2, ВЛ 0,4кВ Сосновка | 0.38 | 2022-02-09 09:30 | 2022-02-09 11:00 | П | 1.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7.26 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф12 ТП-2588 ф3 ВЛ№3 | 0.38 | 2022-02-15 09:30 | 2022-02-15 11:30 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7.04 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф12 ТП-2588 ф1 ВЛ№1 | 0.38 | 2022-02-17 15:00 | 2022-02-17 16:30 | П | 1.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6.38 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ВЛ №11 | 10 (10.5) | 2022-02-18 08:30 | 2022-02-18 10:50 | П | 2.3333 | ВЛ11-10кВ | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 62.7 | 0 | 146.3 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | Участок №2 | ВЛ | ТП-10,ф.2 ВЛ№2-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-02-18 09:15 | 2022-02-18 11:20 | П | 2.0833 | ВЛ-0.4кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.48 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | Участок №1 | ТП | ПС Телебукино ф11 ЗТП-2369,2479,2396 | 10 (10.5) | 2022-02-21 15:00 | 2022-02-21 15:30 | П | 0.5 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 62.7 | 0 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | Участок №1 | ТП | ПС Телебукино ф7 ЗТП-2478 | 10 (10.5) | 2022-02-22 10:00 | 2022-02-22 12:00 | П | 2 | ТП 2478 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 | 0 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ф14 КТП-2, ЗТП-1 | 10 (10.5) | 2022-02-24 10:00 | 2022-02-24 12:00 | П | 2 | ВЛ14 10кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9.02 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-2369 ВЛ-0,4кВ ф14 | 0.38 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 11:00 | В | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 | 0 | 7.92 | №5 04.03.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2 | Участок №1 | ТП | ТП-1 п Лашма | 10 (10.5) | 2022-03-15 14:00 | 2022-03-15 15:00 | П | 1 | ТП1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 14.08 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Участок №1 | ТП | п Лашма ТП-6 | 10 (10.5) | 2022-03-15 15:00 | 2022-03-15 15:30 | П | 0.5 | ТП6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6.82 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Участок №2 | ВЛ | КТП-12,ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-03-17 20:50 | 2022-03-17 21:40 | В | 0.83333 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5.72 | 0 | 4.7667 | №6 18.03.22 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
5 | Участок №2 | ВЛ | ТП-11,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-03-21 09:40 | 2022-03-21 10:20 | П | 0.66667 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.08 | 0 | 2.0533 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | Участок №2 | ВЛ | ТП-11,12,13,14 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 2022-03-22 09:00 | 2022-03-22 11:00 | П | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 56.32 | 0 | 112.64 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Участок №1 | ВЛ | п Лашма ТП-1 Ф-1 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 2022-03-23 10:30 | 2022-03-23 15:00 | П | 4.5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7.26 | 0 | 32.67 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-9, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-03-24 09:00 | 2022-03-24 14:00 | П | 5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7.26 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф-12 ВЛ 10кВ | 10 (10.5) | 2022-03-26 15:30 | 2022-03-26 17:30 | В | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 54.56 | 0 | 109.12 | №7 28.03.22 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
10 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2588 ф-3 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 2022-03-28 16:00 | 2022-03-28 17:30 | В | 1.5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0.33 | №8 29.03.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
[21 empty] | 388.96 |  | 686.6567