## Отчет В 2кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2 квартал |  | 2022 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии , кВт | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-5 ВЛ-0,4кВ ф4 | 0.38 | 10,00 2022.04.04 | 10,45 2022.04.04 | В | 0.75 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | 0.165 | №9 05.04.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Касимов ф12 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 13,00 2022.04.04 | 16,00 2022.04.04 | В | 3 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | 0.66 | №10 05.04.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
3 | Участок №1 | ВЛ | п Лашма ТП-1 Ф-1 | 0.38 | 09,00 2022.04.19 | 10,30 2022.04.19 | В | 1.5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | 0.33 | №11 20.04.22 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
4 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф3 ТП-3 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 19,00 2022.04.25 | 21,00 2022.04.25 | В | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 34.32 |  | 68.64 | №12 26.04.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
5 | Участок №1 | ВЛ | ПС -Лашма ф5 ТП-7 ф1 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 21,00 2022.05.06 | 23,00 2022.05.06 | В | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.64 |  | 5.28 | №13 05.07.22 | 3.4.11 | 4.8 | 1
6 | Участок №1 | ПС | ПС-Зеленино ВЛ-10кВ ф3, ф4 | 10 (10.5) | 14,30 2022.06.03 | 15,30 2022.06.03 | В | 1 | ВЛ-10кВ ф3, ф4 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 53.02 |  | 53.02 | №14 05.06.22 | 3.4.9.1,3.4.14 | 4.21 | 0
128.095

## Отчет В полуг
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | полугодие |  | 2022 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок №1 | ТП | ПС-Лашма ф 5 ЗТП 8 ф1 | 0.38 | 10,00 2022.01.04 | 11,30 2022.01.04 | В | 1.5 | ТП8, ф1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  | №1 05.01.22 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ф14 КТП2 ф1 | 0.38 | 10,00 2022.01.07 | 11,00 2022.01.07 | В | 1 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №2 10.01.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
3 | Участок №1 | ТП | ПС Зеленино ф3 ЗТП 5 | 0.38 | 15,00 2022.01.19 | 16,30 2022.01.19 | В | 1.5 | ЗТП 5 ф3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4.62 |  | №3 20.01.22 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
4 | Участок №1 | ТП | ПС-Лашма ф 5 ЗТП 8 | 0.38 | 19,30 2022.02.02 | 20,30 2022.02.02 | В | 1 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  | №4 10.01.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
5 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-2369 ВЛ-0,4кВ ф14 | 0.38 | 09,00 2022.03.03 | 11,00 2022.03.03 | В | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  | №5 04.03.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
6 | Участок №2 | ВЛ | КТП-12,ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 20,50 2022.03.17 | 21,40 2022.03.17 | В | 0.83333 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5.72 |  | №6 18.03.22 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
7 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф-12 ВЛ 10кВ | 10 (10.5) | 15,30 2022.03.26 | 17,30 2022.03.26 | В | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 54.56 |  | №7 28.03.22 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
8 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2588 ф-3 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 16,00 2022.03.28 | 17,30 2022.03.28 | В | 1.5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №8 29.03.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
9 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-5 ВЛ-0,4кВ ф4 | 0.38 | 10,00 2022.04.04 | 10,45 2022.04.04 | В | 0.75 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №9 05.04.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
10 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Касимов ф12 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 13,00 2022.04.04 | 16,00 2022.04.04 | В | 3 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №10 05.04.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
11 | Участок №1 | ВЛ | п Лашма ТП-1 Ф-1 | 0.38 | 09,00 2022.04.19 | 10,30 2022.04.19 | В | 1.5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №11 20.04.22 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
12 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф3 ТП-3 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 19,00 2022.04.25 | 21,00 2022.04.25 | В | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 34.32 |  | №12 26.04.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
13 | Участок №1 | ВЛ | ПС -Лашма ф5 ТП-7 ф1 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 21,00 2022.05.06 | 23,00 2022.05.06 | В | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.64 |  | №13 05.07.22 | 3.4.11 | 4.8 | 1
14 | Участок №1 | ПС | ПС-Зеленино ВЛ-10кВ ф3, ф4 | 10 (10.5) | 14,30 2022.06.03 | 15,30 2022.06.03 | В | 1 | ВЛ-10кВ ф3, ф4 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 53.02 |  | №14 05.06.22 | 3.4.9.1,3.4.14 | 4.21 | 0

## Отчет В, Пполуг
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок №1 | ТП | ПС-Лашма ф 5 ЗТП 8 ф1 | 0.38 | 10,00 2022.01.04 | 11,30 2022.01.04 | В | 1.5 | ТП8, ф1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  | №1 05.01.22 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ф14 КТП2 ф1 | 0.38 | 10,00 2022.01.07 | 11,00 2022.01.07 | В | 1 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №2 10.01.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
3 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2561 ф 2, ВЛ 0,4кВ Сосновка | 0.38 | 09,40 2022.01.11 | 11,00 2022.01.11 | П | 1.3333 | ВЛ- 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6.82 |  |  |  |  | 1
4 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-2,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,30 2022.01.13 | 10,45 2022.01.13 | П | 1.25 | ВЛ- 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4.84 |  |  |  |  | 1
5 | Участок №1 | ТП | ПС Лашма ф3 ТП3 | 10 (10.5) | 10,00 2022.01.18 | 12,30 2022.01.18 | П | 2.5 | ТП3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  |  |  |  | 1
6 | Участок №1 | ТП | ПС Зеленино ф3 ЗТП 5 | 0.38 | 15,00 2022.01.19 | 16,30 2022.01.19 | В | 1.5 | ЗТП 5 ф3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4.62 |  | №3 20.01.22 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
7 | Участок №1 | ТП | ПС Зеленино ф3 ЗТП 5 | 0.38 | 14,00 2022.01.20 | 16,00 2022.01.20 | П | 2 | ЗТП 5 ф3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 1
8 | Участок №2 | ВЛ | ТП-5,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2022.01.24 | 11,00 2022.01.24 | П | 2 | ВЛ- 0,4кВ №3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5.94 |  |  |  |  | 1
9 | Участок №2 | ВЛ | КТП-11,ф.3 ВЛ-0,4кВ№3 Елатьма | 0.38 | 10,15 2022.02.01 | 12,15 2022.02.01 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3.74 |  |  |  |  | 1
10 | Участок №1 | ТП | ПС-Лашма ф 5 ЗТП 8 | 0.38 | 19,30 2022.02.02 | 20,30 2022.02.02 | В | 1 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  | №4 10.01.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
11 | Участок №1 | ТП | ПС-Касимов ф12 ТП-2589 ф3 | 0.38 | 09,30 2022.02.04 | 10,30 2022.02.04 | П | 1 | ТП 2589 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4.62 |  |  |  |  | 1
12 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2561 ф 2, ВЛ 0,4кВ Сосновка | 0.38 | 09,30 2022.02.09 | 11,00 2022.02.09 | П | 1.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7.26 |  |  |  |  | 1
13 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф12 ТП-2588 ф3 ВЛ№3 | 0.38 | 09,30 2022.02.15 | 11,30 2022.02.15 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7.04 |  |  |  |  | 1
14 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф12 ТП-2588 ф1 ВЛ№1 | 0.38 | 15,00 2022.02.17 | 16,30 2022.02.17 | П | 1.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6.38 |  |  |  |  | 1
15 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ВЛ №11 | 10 (10.5) | 08,30 2022.02.18 | 10,50 2022.02.18 | П | 2.3333 | ВЛ11-10кВ | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 62.7 |  |  |  |  | 1
16 | Участок №2 | ВЛ | ТП-10,ф.2 ВЛ№2-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,15 2022.02.18 | 11,20 2022.02.18 | П | 2.0833 | ВЛ-0.4кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.48 |  |  |  |  | 1
17 | Участок №1 | ТП | ПС Телебукино ф11 ЗТП-2369,2479,2396 | 10 (10.5) | 15,00 2022.02.21 | 15,30 2022.02.21 | П | 0.5 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 62.7 |  |  |  |  | 1
18 | Участок №1 | ТП | ПС Телебукино ф7 ЗТП-2478 | 10 (10.5) | 10,00 2022.02.22 | 12,00 2022.02.22 | П | 2 | ТП 2478 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  |  |  |  | 1
19 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ф14 КТП-2, ЗТП-1 | 10 (10.5) | 10,00 2022.02.24 | 12,00 2022.02.24 | П | 2 | ВЛ14 10кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9.02 |  |  |  |  | 1
20 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-2369 ВЛ-0,4кВ ф14 | 0.38 | 09,00 2022.03.03 | 11,00 2022.03.03 | В | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  | №5 04.03.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
21 | Участок №1 | ТП | ТП-1 п Лашма | 10 (10.5) | 14,00 2022.03.15 | 15,00 2022.03.15 | П | 1 | ТП1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 14.08 |  |  |  |  | 1
22 | Участок №1 | ТП | п Лашма ТП-6 | 10 (10.5) | 15,00 2022.03.15 | 15,30 2022.03.15 | П | 0.5 | ТП6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6.82 |  |  |  |  | 1
23 | Участок №2 | ВЛ | КТП-12,ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 20,50 2022.03.17 | 21,40 2022.03.17 | В | 0.83333 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5.72 |  | №6 18.03.22 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
24 | Участок №2 | ВЛ | ТП-11,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,40 2022.03.21 | 10,20 2022.03.21 | П | 0.66667 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.08 |  |  |  |  | 1
25 | Участок №2 | ВЛ | ТП-11,12,13,14 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 09,00 2022.03.22 | 11,00 2022.03.22 | П | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 56.32 |  |  |  |  | 1
26 | Участок №1 | ВЛ | п Лашма ТП-1 Ф-1 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 10,30 2022.03.23 | 15,00 2022.03.23 | П | 4.5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7.26 |  |  |  |  | 1
27 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-9, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2022.03.24 | 14,00 2022.03.24 | П | 5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7.26 |  |  |  |  | 1
28 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф-12 ВЛ 10кВ | 10 (10.5) | 15,30 2022.03.26 | 17,30 2022.03.26 | В | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 54.56 |  | №7 28.03.22 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
29 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2588 ф-3 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 16,00 2022.03.28 | 17,30 2022.03.28 | В | 1.5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №8 29.03.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
30 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-5 ВЛ-0,4кВ ф4 | 0.38 | 10,00 2022.04.04 | 10,45 2022.04.04 | В | 0.75 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №9 05.04.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
31 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Касимов ф12 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 13,00 2022.04.04 | 16,00 2022.04.04 | В | 3 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №10 05.04.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
32 | Участок №1 | ВЛ | п.Лашма ТП-6 ф2 | 0.38 | 14,00 2022.04.13 | 15,00 2022.04.13 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  |  |  |  | 1
33 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-9, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2022.04.14 | 14,00 2022.04.14 | П | 5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5.28 |  |  |  |  | 1
34 | Участок №1 | ВЛ | ПС Зеленино ф4 ВЛ 10кВ | 10 (10.5) | 11,00 2022.04.15 | 14,00 2022.04.15 | П | 3 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  |  |  |  | 1
35 | Участок №2 | ВЛ | ТП-10,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,30 2022.04.18 | 12,30 2022.04.18 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4.84 |  |  |  |  | 1
36 | Участок №1 | ВЛ | п Лашма ТП-1 Ф-1 | 0.38 | 09,00 2022.04.19 | 10,30 2022.04.19 | В | 1.5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №11 20.04.22 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
37 | Участок №2 | ВЛ | ТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2022.04.20 | 12,00 2022.04.20 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  |  |  |  | 1
38 | Участок №1 | ВЛ | ПС Зеленино ЗТП-5 ф-3 ВЛ 10кВ | 10 (10.5) | 09,30 2022.04.22 | 12,30 2022.04.22 | П | 3 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 27.72 |  |  |  |  | 1
39 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Зеленино ЗТП-4 ф4 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 12,30 2022.04.22 | 16,00 2022.04.22 | П | 3.5 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | 1
40 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф3 ТП-3 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 19,00 2022.04.25 | 21,00 2022.04.25 | В | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 34.32 |  | №12 26.04.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
41 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф3 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.26 | 11,00 2022.04.26 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 100.76 |  |  |  |  | 1
42 | Участок №2 | ВЛ | ТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,30 2022.04.26 | 12,30 2022.04.26 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  |  |  |  | 1
43 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ЗТП-8 ф2 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 10,30 2022.04.28 | 12,00 2022.04.28 | П | 1.5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.48 |  |  |  |  | 1
44 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ЗТП-8 ф3 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 12,30 2022.04.28 | 14,00 2022.04.28 | П | 1.5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8.14 |  |  |  |  | 1
45 | Участок №1 | ВЛ | ПС -Лашма ф5 ТП-7 ф1 ВЛ 0,4кВ | 10 (10.5) | 11,00 2022.05.04 | 13,00 2022.05.04 | П | 2 | ЗТП8 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 24.64 |  |  |  |  | 1
46 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Касимов ф12 ТП-2591 ф3 | 0.38 | 09,00 2022.05.06 | 13,00 2022.05.06 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3.74 |  |  |  |  | 1
47 | Участок №1 | ВЛ | ПС -Лашма ф5 ТП-7 ф1 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 21,00 2022.05.06 | 23,00 2022.05.06 | В | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.64 |  | №13 05.07.22 | 3.4.11 | 4.8 | 1
48 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2022.05.13 | 13,00 2022.05.13 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4.62 |  |  |  |  | 1
49 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2022.05.19 | 14,00 2022.05.19 | П | 5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4.62 |  |  |  |  | 1
50 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2309,ф.2 ВЛ-0,4кВ Подлипки | 0.38 | 09,40 2022.05.20 | 11,40 2022.05.20 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 17.82 |  |  |  |  | 1
51 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2022.05.25 | 12,00 2022.05.25 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4.62 |  |  |  |  | 1
52 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф3 ТП-1 ф1 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 10,00 2022.05.26 | 15,00 2022.05.26 | П | 5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.18 |  |  |  |  | 1
53 | Участок №1 | ПС | ПС-Зеленино ВЛ-10кВ ф3, ф4 | 10 (10.5) | 14,30 2022.06.03 | 15,30 2022.06.03 | В | 1 | ВЛ-10кВ ф3, ф4 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 53.02 |  | №14 05.06.22 | 3.4.9.1,3.4.14 | 4.21 | 0
54 | Участок №2 | ВЛ | ТП-5,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,10 2022.06.08 | 13,10 2022.06.08 | П | 4 | ВЛ0,4кВ №3 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 27.06 |  |  |  |  | 1
55 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2309,ф.2 ВЛ-0,4кВ Подлипки | 0.38 | 09,00 2022.06.23 | 13,00 2022.06.23 | П | 4 | ВЛ0,4кВ №2 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 44.22 |  |  |  |  | 1
56 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ, ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 12,58 2022.06.29 | 13,44 2022.06.29 | П | 0.76667 | ВЛ10кВ №3 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 158.84 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь