## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 3 | квартал | 2022 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии , кВт
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Участок №1 | ПС | ПС Телебукино Ф-5, Тп 2553 | 10 (10.5) | 2022-07-05 10:00 | 2022-07-05 17:00 | П | 7 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 53.02 | 371.14
2 | Участок №1 | ВЛ | ТП-6 п.Лашма | 10 (10.5) | 2022-07-08 11:00 | 2022-07-08 12:00 | П | 1 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 27.06 | 27.06
3 | Участок №1 | ВЛ | ТП-1 п. Лашма ф-1 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-07-09 10:00 | 2022-07-09 11:00 | В | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 30.14 | 30.14
4 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2591 п. Лощинино Ф-3, ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-07-13 10:00 | 2022-07-13 12:00 | П | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 158.84 | 317.68
5 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2284 Рыбхоз. | 0.38 | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-14 11:00 | В | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.44
6 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2284 Рыбхоз. Ф-1 | 0.38 | 2022-07-15 11:00 | 2022-07-15 15:00 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.88
7 | Участок №2 | ВЛ | ТП-5,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 | 11.88
8 | Участок №1 | ВЛ | ТП-1 п.Лашма ф-3 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 2022-07-18 19:45 | 2022-07-18 23:50 | В | 4.0833 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 30.14 | 123.0717
9 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-19 12:30 | П | 3.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 | 5.39
10 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 | 4.62
11 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 | 4.62
12 | Участок №1 | ВЛ | ТП-8 п.Лашма Ф-2 | 0.38 | 2022-07-21 11:00 | 2022-07-21 12:00 | В | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 21.56 | 21.56
13 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 | 4.62
14 | Участок №1 | ВЛ | ТП-7 п.Лашма ф-1 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 2022-07-22 14:00 | 2022-07-22 15:00 | В | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6.38 | 6.38
15 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2591 п. Лощинино | 10 (10.5) | 2022-07-23 05:00 | 2022-07-23 12:40 | П | 7.6667 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 28.16 | 215.8933
16 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-25 09:00 | 2022-07-25 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 | 4.62
17 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 | 4.62
18 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-01 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 | 4.62
19 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов Ф-12, ТП-2588 ф3 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-08-03 10:00 | 2022-08-03 12:00 | П | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 16.28 | 32.56
20 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма ф-3 ТП-1 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-08-05 11:00 | 2022-08-05 14:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4.84 | 14.52
21 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф12 ТП-2591 ф3 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-08-08 09:00 | 2022-08-08 12:00 | П | 3 | ВЛ0,4кВ №3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 | 11.88
22 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф12 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-08-12 15:40 | 2022-08-12 19:15 | В | 3.5833 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 101.42 | 363.4217
23 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф12 ТП-2591 ф3 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-08-14 15:30 | 2022-08-14 22:00 | В | 6.5 | ВЛ0,4кВ №3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 | 25.74
24 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 13:00 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 | 6.16
25 | Участок №2 | ВЛ | ТП-11,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-08-24 15:10 | 2022-08-24 16:10 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5.94 | 5.94
26 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма Ф-5, ВЛ 10кВ | 10 (10.5) | 2022-09-04 09:00 | 2022-09-04 12:15 | В | 3.25 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 101.42 | 329.615
27 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино Ф-11, ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-09-05 15:00 | 2022-09-05 16:30 | П | 1.5 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Участок №2 | ТП | ТП-3,ТП-5 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 2022-09-13 08:30 | 2022-09-13 12:30 | П | 4 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 136.62 | 546.48
29 | Участок №2 | ТП | ТП-11,12 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 2022-09-13 11:00 | 2022-09-13 12:30 | П | 1.5 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 132.44 | 198.66
30 | Участок №2 | ТП | ТП-2, ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-14 12:20 | П | 1.3333 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 66.22 | 88.2933
31 | Участок №2 | ТП | ТП-11, ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 2022-09-15 13:00 | 2022-09-15 14:15 | П | 1.25 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 63.58 | 79.475
32 | Участок №1 | ТП | н.п. Лашма ТП-3 | 10 (10.5) | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-16 11:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 36.3 | 72.6
33 | Участок №1 | ТП | н.п. Лашма ТП-7 | 10 (10.5) | 2022-09-16 11:00 | 2022-09-16 13:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 27.06 | 54.12
34 | Участок №1 | ТП | н.п. Лашма ЗТП-8 | 10 (10.5) | 2022-09-16 13:00 | 2022-09-16 15:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 78.32 | 156.64
35 | Участок №1 | ТП | п.Крутоярский ЗТП-2396 | 10 (10.5) | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 11:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 29.48 | 58.96
36 | Участок №1 | ТП | п.Крутоярский ЗТП-2479 | 10 (10.5) | 2022-09-19 11:00 | 2022-09-19 13:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 35.86 | 71.72
37 | Участок №1 | ТП | п.Крутоярский ЗТП-2369 | 10 (10.5) | 2022-09-19 13:00 | 2022-09-19 15:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 34.98 | 69.96
38 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ф14 КТП 2, ф2 0,4кВ | 0.38 | 2022-09-19 19:00 | 2022-09-19 20:00 | В | 1 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 | 3.96
39 | Участок №1 | ВЛ | ТП-Бургаз ф1,ф2,ф3, | 0.38 | 2022-09-19 21:00 | 2022-09-19 23:00 | В | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.44
40 | Участок №1 | ТП | п.Крутоярский ЗТП-2478 | 10 (10.5) | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 11:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 32.56 | 65.12
41 | Участок №1 | ТП | п.Крутоярский ТП-2481 | 10 (10.5) | 2022-09-20 11:00 | 2022-09-20 13:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.44
42 | Участок №1 | ТП | п.Крутоярский ТП-Бургаз | 10 (10.5) | 2022-09-20 13:00 | 2022-09-20 16:00 | П | 3 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 12.98 | 38.94
3454.88