## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | IV квартал | 2022 года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии , кВт
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма ф5 ЗТП 8 | 10 (10.5) | 2022-11-02 10:00 | 2022-11-02 11:20 | П | 1.3333 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 52.36 |  |  |  |  | 1 | 69.8133
2 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ, ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2022-11-12 21:14 | 2022-11-12 21:48 | В | 0.56667 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 160.16 |  | 2022-11-14 | 3.4.12 | 4.17 | 1 | 90.7573
3 | Участок №2 | ВЛ | ТП-3,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-11-13 08:00 | 2022-11-13 09:50 | П | 1.8333 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 14.96 |  |  |  |  | 1 | 27.4267
4 | Участок №2 | ВЛ | ТП-6, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-11-14 09:30 | 2022-11-14 12:00 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 26.4 |  |  |  |  | 1 | 66
5 | Участок №1 | ВЛ | ПС Затон Ф-2, ТП Бургаз | 0.38 | 2022-11-14 10:30 | 2022-11-14 12:00 | В | 1.5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | 2022-11-15 12:00 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0.33
6 | Участок №2 | ВЛ | ТП-14,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-11-14 12:10 | 2022-11-14 12:40 | П | 0.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 18.92 |  |  |  |  | 1 | 9.46
7 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2497,ф.3 ВЛ-0,4кВ Ласинский | 0.38 | 2022-11-15 08:40 | 2022-11-15 10:40 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 14.08 |  |  |  |  | 1 | 28.16
8 | Участок №2 | ВЛ | ТП-10, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-11-17 09:00 | 2022-11-17 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 17.82 |  |  |  |  | 1 | 53.46
9 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино Ф-14 | 10 (10.5) | 2022-11-22 20:32 | 2022-11-22 23:30 | В | 2.9667 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 26.62 |  | 2022-11-23 | 3.4.12 | 4.4 | 1 | 78.9727
10 | Участок №2 | ВЛ | ПС Лашма Ф-3, ТП1, ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-11-24 13:30 | 2022-11-24 14:30 | П | 1 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 18.04 |  |  |  |  | 1 | 18.04
11 | Участок №2 | ВЛ | ПС Лашма ф3 ТП6 ВЛ 0,4кВ ввод ул. Кирова, д.99 | 0.38 | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-08 10:00 | В | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | №1 07.12.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 5
[25 empty] | ИТОГО: |  | 447.42