## 1 кв.2023
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 1 квартал |  | 2023 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии , кВт
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [8 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Участок №2 | ВЛ | ТП-8,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2023-01-09 10:00 | 2023-01-09 13:30 | П | 3.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3.6 |  |  |  |  | 1 | 12.6
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино Ф 11 | 10 (10.5) | 2023-01-06 13:30 | 2023-01-06 14:30 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 141.02 |  | №1 09.01.2023 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1 | 141.02
3 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ф11 | 10 (10.5) | 2023-01-13 10:00 | 2023-01-13 11:45 | П | 1.75 | 2 | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 141.02 |  |  |  |  | 1 | 246.785
4 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-10,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 12:00 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4.84 |  |  |  |  | 1 | 14.52
5 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма ф3 ТП6 Ф2 | 0.38 | 2023-01-19 10:00 | 2023-01-19 16:00 | П | 6 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5.28 |  |  |  |  | 1 | 31.68
6 | Участок №2 | ВЛ | ТП-8,ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2023-01-23 09:30 | 2023-01-23 14:00 | П | 4.5 | 2 | 2 | ВЛ-0.4кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3.74 |  |  |  |  | 1 | 16.83
7 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-10,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2023-01-25 10:00 | 2023-01-25 13:00 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ-0.4кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4.4 |  |  |  |  | 1 | 13.2
8 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ф7 ЗТП2369 Ф14 | 0.38 | 2023-01-27 13:00 | 2023-01-27 16:00 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9.02 |  |  |  |  | 1 | 27.06
9 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф12 | 10 (10.5) | 2023-02-02 09:00 | 2023-02-02 16:00 | П | 7 | 2 | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 1 | 98.56 |  |  |  |  | 1 | 689.92
10 | Участок №2 | ВЛ | ТП-8,ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2023-02-06 09:00 | 2023-02-06 12:00 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5.28 |  |  |  |  | 1 | 15.84
11 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино Ф 11 ЗТП 2369 Ф14 | 0.38 | 2023-02-07 13:00 | 2023-02-07 15:00 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3.74 |  |  |  |  | 1 | 7.48
12 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино Ф.11 ЗТП2479, Ф9 ВЛ 0,4кВ№9 | 0.38 | 2023-03-01 15:20 | 2023-03-01 16:40 | В | 1.3333 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.7 |  | №3 02.03.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 10.2667
13 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино Ф.14 КТП 2 Ф1 | 0.38 | 2023-03-02 10:00 | 2023-03-02 14:00 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7.26 |  |  |  |  | 1 | 29.04
14 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино Ф.14 КТП 2 Ф1 | 0.38 | 2023-03-09 09:00 | 2023-03-09 15:00 | П | 6 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7.26 |  |  |  |  | 1 | 43.56
15 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2165,ф.1 ВЛ-0,4кВ Сосновка | 0.38 | 2023-03-09 09:30 | 2023-03-09 11:30 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.18 |  |  |  |  | 1 | 8.36
16 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино Ф.11 ТП 2479 | 10 (10.5) | 2023-03-10 10:30 | 2023-03-10 13:30 | В | 3 | 2 | 2 | ЗТП2479 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 54.56 |  | №3 13.03.23 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 163.68
17 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2165,ф.2 ВЛ-0,4кВ Сосновка | 0.38 | 2023-03-13 10:00 | 2023-03-13 14:00 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7.04 |  |  |  |  | 1 | 28.16
18 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2497,ф.1 ВЛ-0,4кВ Ласинский | 0.38 | 2023-03-22 09:30 | 2023-03-22 12:30 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4.62 |  |  |  |  | 1 | 13.86
19 | Участок №2 | ВЛ | ТП-8,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2023-03-23 10:00 | 2023-03-23 12:00 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.52 |  |  |  |  | 1 | 7.04
20 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-10,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2023-03-27 10:00 | 2023-03-27 14:30 | П | 4.5 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  |  |  |  | 1 | 17.82
21 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-10,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2023-03-28 10:00 | 2023-03-28 14:30 | П | 4.5 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  |  |  |  | 1 | 17.82
[28 empty] | ИТОГО: | 1556.5417

## 1кв (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | первый | квартал | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## апрель (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | апрель | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-5 ВЛ-0,4кВ ф4 | 0.38 | 2022-04-04 10:00 | 2022-04-04 10:45 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №9 05.04.22 | 3.4.7.3 |  | 0 |  | Окисление нулевого провода на д.29 п.Ташенка
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Касимов ф12 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-04-04 13:00 | 2022-04-04 16:00 | В | 3 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №10 |  |  | 0 |  | Обрыв отпайки на храм Петра и Февронии
3 | Участок №1 | ВЛ | п.Лашма ТП-6 ф2 | 0.38 | 2022-04-13 14:00 | 2022-04-13 15:00 | П | 1 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  |  |  |  | 0 |  | Замена ввода
4 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-9, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 14:00 | П | 5 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5.28 |  |  |  |  | 0 |  | Ремонт ячейки РУ-0,4кВ
5 | Участок №1 | ВЛ | ПС Зеленино ф4 ВЛ 10кВ | 10 (10.5) | 2022-04-15 11:00 | 2022-04-15 14:00 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  |  |  |  | 0 |  | По заявке АО "Касимовнеруд"
6 | Участок №2 | ВЛ | ТП-10,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-04-18 09:30 | 2022-04-18 12:30 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4.84 |  |  |  |  | 0 |  | Замена опоры ул.Свердлова
7 | Участок №1 | ВЛ | п Лашма ТП-1 Ф-1 | 0.38 | 2022-04-19 09:00 | 2022-04-19 10:30 | В | 1.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №11 |  |  | 0 |  | Отключение перекидки по ул.АК.Уткина к д.4кв.1 (провод оборвала фура)
8 | Участок №2 | ВЛ | ТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 12:00 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  |  |  |  | 0 |  | Замена опоры ул.Интернациональная
9 | Участок №1 | ВЛ | ПС Зеленино ЗТП-5 ф-3 ВЛ 10кВ | 10 (10.5) | 2022-04-22 09:30 | 2022-04-22 12:30 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 27.72 |  |  |  |  | 0 |  | Работа персонала РЭС
10 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Зеленино ЗТП-4 ф4 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-04-22 12:30 | 2022-04-22 16:00 | П | 3.5 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | 0 |  | Работа персонала РЭС
11 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф3 ТП-3 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-04-25 19:00 | 2022-04-25 21:00 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 34.32 |  | №12 |  |  | 1 |  | замена шлейфа
12 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф3 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 11:00 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Погасла секция (РЭС)
13 | Участок №2 | ВЛ | ТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-04-26 09:30 | 2022-04-26 12:30 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  |  |  |  | 0 |  | Замена опоры ул.Интернациональная
14 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ЗТП-8 ф2 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-04-28 10:30 | 2022-04-28 12:00 | П | 1.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.48 |  |  |  |  | 0 |  | Восстановление полнофазной сети ул.Набережная д.30 Лашма
15 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ЗТП-8 ф3 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-04-28 12:30 | 2022-04-28 14:00 | П | 1.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8.14 |  |  |  |  | 0 |  | Окисление контактов прекидки к д.13 Ак.к-р.

## апрель план (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2022-04-15 11:00 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
п.Лашма ТП-6 ф2 | 2022-04-13 14:00 | 2022-04-13 14:00 | 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 |  | П
ЗТП-9, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 14:00 | 2022-04-14 14:00 |  | П
ПС Зеленино ф4 ВЛ 10кВ | 2022-04-15 11:00 | 2022-04-15 11:00 | 2022-04-15 14:00 | 2022-04-15 14:00 |  | П
ТП-10,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2022-04-18 09:30 | 2022-04-18 09:30 | 2022-04-18 12:30 | 2022-04-18 12:30 |  | П
ТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 12:00 | 2022-04-20 12:00 |  | П
ПС Зеленино ЗТП-5 ф-3 ВЛ 10кВ | 2022-04-22 09:30 | 2022-04-22 09:30 | 2022-04-22 12:30 | 2022-04-22 12:30 |  | П
ПС-Зеленино ЗТП-4 ф4 ВЛ-10кВ | 2022-04-22 12:30 | 2022-04-22 12:30 | 2022-04-22 16:00 | 2022-04-22 16:00 |  | П
ПС-Лашма ф3 ВЛ-10кВ | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 11:00 | 2022-04-26 11:00 |  | П
ТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2022-04-26 09:30 | 2022-04-26 09:30 | 2022-04-26 12:30 | 2022-04-26 12:30 |  | П
ПС-Лашма ЗТП-8 ф2 ВЛ-0,4кВ | 2022-04-28 10:30 | 2022-04-28 10:30 | 2022-04-28 12:00 | 2022-04-28 12:00 |  | П
ПС-Лашма ЗТП-8 ф3 ВЛ-0,4кВ | 2022-04-28 12:30 | 2022-04-28 12:30 | 2022-04-28 14:00 | 2022-04-28 14:00 |  | П
Formulas:
Факт = [Дата ввода в ремонт]
Факт = [Дата вывода из ремонта]

## май (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2022-05-06 23:00 | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №1 | ВЛ | ПС -Лашма ф5 ТП-7 ф1 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 2022-05-06 21:00 | 2022-05-06 23:00 | в | 2 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ №7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.64 |  | №13 05.07.22 | 3.4.11 | 4.8 | 1 |  | Перехлест проводов
12 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф3 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 11:00 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Погасла секция (РЭС)
13 | Участок №2 | ВЛ | ТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-04-26 09:30 | 2022-04-26 12:30 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  |  |  |  | 0 |  | Замена опоры ул.Интернациональная
14 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ЗТП-8 ф2 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-04-28 10:30 | 2022-04-28 12:00 | П | 1.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.48 |  |  |  |  | 0 |  | Восстановление полнофазной сети ул.Набережная д.30 Лашма
15 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ЗТП-8 ф3 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-04-28 12:30 | 2022-04-28 14:00 | П | 1.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8.14 |  |  |  |  | 0 |  | Окисление контактов прекидки к д.13 Ак.к-р.

## май план (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | апрель | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
ПС-Лашма ф3 ВЛ-10кВ | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 11:00 | 2022-04-26 11:00 |  | П
ТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2022-04-26 09:30 | 2022-04-26 09:30 | 2022-04-26 12:30 | 2022-04-26 12:30 |  | П
ПС-Лашма ЗТП-8 ф2 ВЛ-0,4кВ | 2022-04-28 10:30 | 2022-04-28 10:30 | 2022-04-28 12:00 | 2022-04-28 12:00 |  | П
ПС-Лашма ЗТП-8 ф3 ВЛ-0,4кВ | 2022-04-28 12:30 | 2022-04-28 12:30 | 2022-04-28 14:00 | 2022-04-28 14:00 |  | П
Formulas:
года = [апрель]
Факт = [Дата вывода из ремонта]

## июнь (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2022 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок №1 | ПС | ПС-Зеленино ВЛ-10кВ ф3, ф4 | 10 (10.5) | 2022-06-03 14:30 | 2022-06-03 15:30 | В | 1 | ВЛ-10кВ ф3, ф4 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 53.02 |  | №14 05.06.22 | 3.4.9.1,3.4.14 | 4.21 | 0
2 | Участок №2 | ВЛ | ТП-5,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-06-08 09:10 | 2022-06-08 13:10 | П | 4 | ВЛ0,4кВ №3 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 27.06 |  |  |  |  | 1
3 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2309,ф.2 ВЛ-0,4кВ Подлипки | 0.38 | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 13:00 | П | 4 | ВЛ0,4кВ №2 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 44.22 |  |  |  |  | 1
4 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ, ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2022-06-29 12:58 | 2022-06-29 13:44 | П | 0.76667 | ВЛ10кВ №3 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 158.84 |  |  |  |  | 1

## июнь план (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2022-06-29 12:58 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
ТП-5,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2022-06-08 09:10 | 2022-06-08 09:10 | 2022-06-08 13:10 | 2022-06-08 13:10 |  | П
ТП-2309,ф.2 ВЛ-0,4кВ Подлипки | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 13:00 | 2022-06-23 13:00 |  | П
ЦРП-10кВ, ф.3 Елатьма | 2022-06-29 12:58 | 2022-06-29 12:58 | 2022-06-29 13:44 | 2022-06-29 13:44 |  | П
Formulas:
Факт = [Дата ввода в ремонт]
Факт = [Дата вывода из ремонта]

## июль (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2022 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок №1 | ТП | ПС Телебукино Ф-5, ТП 2553 | 10 (10.5) | 2022-07-05 10:00 | 2022-07-05 17:00 | П | 7 | ТП2553 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 53.02 |  | №14 05.06.22 | 3.4.9.1,3.4.14 | 4.21 | 1
2 | Участок №1 | ТП | ТП-6 п.Лашма | 10 (10.5) | 2022-07-08 11:00 | 2022-07-08 12:00 | П | 1 | ТП-6 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 27.06 |  |  |  |  | 1
3 | Участок №1 | ВЛ | ТП-1 п. Лашма ф-1 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-07-09 10:00 | 2022-07-09 11:00 | В | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 30.14 |  | №15 11.07.22 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
4 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2591 п. Лощинино Ф-3, ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-07-13 10:00 | 2022-07-13 12:00 | П | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 158.84 |  |  |  |  | 1
5 | Участок №1 | ТП | ТП-2284 Рыбхоз. | 0.38 | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-14 11:00 | В | 2 | ТП-2484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №16 15.07.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
6 | Участок №1 | ТП | ТП-2284 Рыбхоз. Ф-1 | 0.38 | 2022-07-15 11:00 | 2022-07-15 15:00 | П | 4 | ТП-2484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  |  |  |  | 1
7 | Участок №2 | ВЛ | ТП-5,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  |  |  |  | 1
8 | Участок №1 | ВЛ | ТП-1 п.Лашма ф-3 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 2022-07-18 19:45 | 2022-07-18 23:50 | В | 4.0833 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 30.14 |  | №18 19.07.22 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
9 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-19 12:30 | П | 3.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 |  |  |  |  | 1
10 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 |  |  |  |  | 1
11 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 |  |  |  |  | 1
12 | Участок №1 | ТП | п.Лашма Ф-2 | 0.38 | 2022-07-21 11:00 | 2022-07-21 12:00 | В | 1 | ТП-8 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 21.56 |  | №19 22.07.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
13 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 |  |  |  |  | 1
14 | Участок №1 | ВЛ | ТП-7 п.Лашма ф-1 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 2022-07-22 14:00 | 2022-07-22 15:00 | В | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6.38 |  | №20 25.07.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
15 | Участок №1 | ТП | ТП-2591 п. Лощинино | 10 (10.5) | 2022-07-23 05:00 | 2022-07-23 12:40 | П | 7.6667 | ТП-2591 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 28.16 |  |  |  |  | 1
16 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-25 09:00 | 2022-07-25 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 |  |  |  |  | 1
17 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 |  |  |  |  | 1
| Участок №2 |  | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ

## июль план (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2022-07-05 10:00 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
ПС Телебукино Ф-5, ТП 2553 | 2022-07-05 10:00 | 2022-07-05 10:00 | 2022-07-05 17:00 | 2022-07-05 17:00 |  | П
ТП-6 п.Лашма | 2022-07-08 11:00 | 2022-07-08 11:00 | 2022-07-08 12:00 | 2022-07-08 12:00 |  | П
ТП-2591 п. Лощинино Ф-3, ВЛ-0,4кВ | 2022-07-13 10:00 | 2022-07-13 10:00 | 2022-07-13 12:00 | 2022-07-13 12:00 |  | П
ТП-5,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 12:00 | 2022-07-18 12:00 |  | П
ТП-1 п.Лашма ф-3 ВЛ 0,4кВ | 2022-07-18 19:45 | 2022-07-18 19:45 | 2022-07-18 23:50 | 2022-07-18 23:50 |  | В
ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 12:00 | 2022-07-20 12:00 |  | П
ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 12:00 | 2022-07-21 12:00 |  | П
п.Лашма Ф-2 | 2022-07-21 11:00 | 2022-07-21 11:00 | 2022-07-21 12:00 | 2022-07-21 12:00 |  | В
ТП-7 п.Лашма ф-1 ВЛ 0,4кВ | 2022-07-22 14:00 | 2022-07-22 14:00 | 2022-07-22 15:00 | 2022-07-22 15:00 |  | В
ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 2022-07-25 09:00 | 2022-07-25 09:00 | 2022-07-25 12:00 | 2022-07-25 12:00 |  | П
ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 12:00 | 2022-07-26 12:00 |  | П
ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 12:00 | 2022-07-26 12:00 |  | П
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Formulas:
Факт = [Дата ввода в ремонт]
Факт = [Дата вывода из ремонта]

## август (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | #REF! | месяц | 2022 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
79 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-01 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 |  |  |  |  | 1
80 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов Ф-12, ТП-2588 ф3 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-08-03 10:00 | 2022-08-03 12:00 | П | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 16.28 |  |  |  |  | 1
81 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма ф-3 ТП-1 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-08-05 11:00 | 2022-08-05 14:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4.84 |  |  |  |  | 1
82 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф12 ТП-2591 ф3 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-08-08 09:00 | 2022-08-08 12:00 | П | 3 | ВЛ0,4кВ №3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  |  |  |  | 1
83 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф12 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-08-12 15:40 | 2022-08-12 19:15 | В | 3.5833 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 101.42 |  | №21 13.08.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
84 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф12 ТП-2591 ф3 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-08-14 15:30 | 2022-08-14 22:00 | В | 6.5 | ВЛ0,4кВ №3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  | №22 15.08.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0
85 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 0.38 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 13:00 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.54 |  |  |  |  | 1
86 | Участок №2 | ВЛ | ТП-11,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-08-24 15:10 | 2022-08-24 16:10 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5.94 |  |  |  |  | 1
87 | Участок №1 | ВЛ | ПС Касимов ф12 ТП-2591 ф3 ВЛ-0,4кВ | 10 (10.5) | 2022-08-20 08:00 | 2022-08-20 12:30 | П | 4.5 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  |  |  |  | 1

## август план (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2022-08-01 09:00 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-01 12:00 | 2022-08-01 12:00 |  | П
ПС Касимов Ф-12, ТП-2588 ф3 ВЛ-0,4кВ | 2022-08-03 10:00 | 2022-08-03 10:00 | 2022-08-03 12:00 | 2022-08-03 12:00 |  | П
ПС Лашма ф-3 ТП-1 ВЛ-0,4кВ | 2022-08-05 11:00 | 2022-08-05 11:00 | 2022-08-05 14:00 | 2022-08-05 14:00 |  | В
ПС Касимов ф12 ТП-2591 ф3 ВЛ-0,4кВ | 2022-08-08 09:00 | 2022-08-08 09:00 | 2022-08-08 12:00 | 2022-08-08 12:00 |  | П
ПС Касимов ф12 ВЛ-10кВ | 2022-08-12 15:40 | 2022-08-12 15:40 | 2022-08-12 19:15 | 2022-08-12 19:15 |  | В
ПС Касимов ф12 ТП-2591 ф3 ВЛ-0,4кВ | 2022-08-14 15:30 | 2022-08-14 15:30 | 2022-08-14 22:00 | 2022-08-14 22:00 |  | П
ТП-2179,ф.1 ВЛ-0,4кВ Любовниково | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 13:00 | 2022-08-17 13:00 |  | П
ТП-11,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2022-08-24 15:10 | 2022-08-24 15:10 | 2022-08-24 16:10 | 2022-08-24 16:10 |  | В
ПС Касимов ф12 ТП-2591 ф3 ВЛ-0,4кВ | 2022-08-20 08:00 | 2022-08-20 08:00 | 2022-08-20 12:30 | 2022-08-20 12:30 |  | П
Formulas:
Факт = [Дата ввода в ремонт]
Факт = [Дата вывода из ремонта]

## сентябрь (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | #REF! | месяц | 2022 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма Ф-5, ВЛ 10кВ | 10 (10.5) | 2022-09-04 09:00 | 2022-09-04 12:15 | В | 3.25 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 101.42 |  | №19 11.09.22 | 3.4.10 | 4.11 | 1
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино Ф-11, ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-09-05 15:00 | 2022-09-05 16:30 | П | 1.5 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3 | Участок №2 | ТП | ТП-3,ТП-5 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 2022-09-13 08:30 | 2022-09-13 12:30 | П | 4 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 136.62 |  |  |  |  | 1
4 | Участок №2 | ТП | ТП-11,12 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 2022-09-13 11:00 | 2022-09-13 12:30 | П | 1.5 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 132.44 |  |  |  |  | 1
5 | Участок №2 | ТП | ТП-2, ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-14 12:20 | П | 1.3333 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 66.22 |  |  |  |  | 1
6 | Участок №2 | ТП | ТП-11, ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 2022-09-15 13:00 | 2022-09-15 14:15 | П | 1.25 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 63.58 |  |  |  |  | 1
7 | Участок №1 | ТП | н.п. Лашма ТП-3 | 10 (10.5) | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-16 11:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 36.3 |  |  |  |  | 1
8 | Участок №1 | ТП | н.п. Лашма ТП-7 | 10 (10.5) | 2022-09-16 11:00 | 2022-09-16 13:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 27.06 |  |  |  |  | 1
9 | Участок №1 | ТП | н.п. Лашма ЗТП-8 | 10 (10.5) | 2022-09-16 13:00 | 2022-09-16 15:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 78.32 |  |  |  |  | 1
10 | Участок №1 | ТП | п.Крутоярский ЗТП-2396 | 10 (10.5) | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 11:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 29.48 |  |  |  |  | 1
11 | Участок №1 | ТП | п.Крутоярский ЗТП-2479 | 10 (10.5) | 2022-09-19 11:00 | 2022-09-19 13:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 35.86 |  |  |  |  | 1
12 | Участок №1 | ТП | п.Крутоярский ЗТП-2369 | 10 (10.5) | 2022-09-19 13:00 | 2022-09-19 15:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 34.98 |  |  |  |  | 1
13 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ф14 КТП 2, ф2 0,4кВ | 0.38 | 2022-09-19 19:00 | 2022-09-19 20:00 | В | 1 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.96 |  | №20 20.09.22 | 3.4.12.2 | 4.8 | 1
14 | Участок №1 | ВЛ | ТП-Бургаз ф1,ф2,ф3, | 0.38 | 2022-09-19 21:00 | 2022-09-19 23:00 | В | 2 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №24 15.09.22 | 3.4.12.2 | 4.8 | 0
15 | Участок №1 | ТП | п.Крутоярский ЗТП-2478 | 10 (10.5) | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 11:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 32.56 |  |  |  |  | 1
16 | Участок №1 | ТП | п.Крутоярский ТП-2481 | 10 (10.5) | 2022-09-20 11:00 | 2022-09-20 13:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  |  |  |  | 1
17 | Участок №1 | ТП | п.Крутоярский ТП-Бургаз | 10 (10.5) | 2022-09-20 13:00 | 2022-09-20 16:00 | П | 3 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 12.98 |  |  |  |  | 1

## кв3 (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021-07-15 13:25 | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-07-15 11:30 | 2021-07-15 11:50 | В | 0.33333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 245.52 |  | №24 16.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
2 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-07-15 13:25 | 2021-07-15 16:03 | В | 2.6333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 245.52 |  | №25 16.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | Участок №1 | ВЛ | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 18:30 | В | 3 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  | №26 16.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | Участок №1 | ВЛ | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-07-16 14:00 | 2021-07-16 18:30 | В | 4.5 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  | №27 19.07.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | Участок №1 | ВЛ | п.Лашма ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф1 | 0.38 | 2021-07-19 19:30 | 2021-07-19 21:30 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  | №28 20.07.2024 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
6 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ВЛ-10кВ ф5 | 10 (10.5) | 2021-07-29 06:00 | 2021-07-29 08:25 | В | 2.4167 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 62.92 |  | №25 30.07.2025 | 3.4.10 | 4.17 | 1

## сентябрь план (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2022-09-04 09:00 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
ПС Лашма Ф-5, ВЛ 10кВ | 2022-09-04 09:00 | 2022-09-04 09:00 | 2022-09-04 12:15 | 2022-09-04 12:15 |  | П
ПС Телебукино Ф-11, ВЛ-10кВ | 2022-09-05 15:00 | 2022-09-05 15:00 | 2022-09-05 16:30 | 2022-09-05 16:30 |  | П
ТП-3,ТП-5 ВЛ-10кВ Елатьма | 2022-09-13 08:30 | 2022-09-13 08:30 | 2022-09-13 12:30 | 2022-09-13 12:30 |  | В
ТП-11,12 ВЛ-10кВ Елатьма | 2022-09-13 11:00 | 2022-09-13 11:00 | 2022-09-13 12:30 | 2022-09-13 12:30 |  | П
ТП-2, ВЛ-10кВ Елатьма | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-14 12:20 | 2022-09-14 12:20 |  | В
ТП-11, ВЛ-10кВ Елатьма | 2022-09-15 13:00 | 2022-09-15 13:00 | 2022-09-15 14:15 | 2022-09-15 14:15 |  | П
н.п. Лашма ТП-3 | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-16 11:00 | 2022-09-16 11:00 |  | П
н.п. Лашма ТП-7 | 2022-09-16 11:00 | 2022-09-16 11:00 | 2022-09-16 13:00 | 2022-09-16 13:00 |  | В
н.п. Лашма ЗТП-8 | 2022-09-16 13:00 | 2022-09-16 13:00 | 2022-09-16 15:00 | 2022-09-16 15:00 |  | П
п.Крутоярский ЗТП-2396 | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 11:00 | 2022-09-19 11:00 |  | П
п.Крутоярский ЗТП-2479 | 2022-09-19 11:00 | 2022-09-19 11:00 | 2022-09-19 13:00 | 2022-09-19 13:00 |  | П
п.Крутоярский ЗТП-2369 | 2022-09-19 13:00 | 2022-09-19 13:00 | 2022-09-19 15:00 | 2022-09-19 15:00 |  | В
ПС Телебукино ф14 КТП 2, ф2 0,4кВ | 2022-09-19 19:00 | 2022-09-19 19:00 | 2022-09-19 20:00 | 2022-09-19 20:00 |  | П
ТП-Бургаз ф1,ф2,ф3, | 2022-09-19 21:00 | 2022-09-19 21:00 | 2022-09-19 23:00 | 2022-09-19 23:00 |  | В
п.Крутоярский ЗТП-2478 | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 11:00 | 2022-09-20 11:00 |  | П
п.Крутоярский ТП-2481 | 2022-09-20 11:00 | 2022-09-20 11:00 | 2022-09-20 13:00 | 2022-09-20 13:00 |  | П
п.Крутоярский ТП-Бургаз | 2022-09-20 13:00 | 2022-09-20 13:00 | 2022-09-20 16:00 | 2022-09-20 16:00 |  | П
Formulas:
Факт = [Дата ввода в ремонт]
Факт = [Дата вывода из ремонта]

## октябрь (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | #REF! | месяц | 2022 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
3 | Участок №1 | ВЛ | ТП-Бургаз ВЛ 0,4кВ №3 | 0.38 | 2022-10-19 14:00 | 2022-10-19 14:00 | П | #DIV/0! | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 1 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## октябрь план (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2022-10-19 14:00 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
ТП-Бургаз ВЛ 0,4кВ №3 | 2022-10-19 14:00 | 2022-10-19 14:00 | 2022-10-19 14:00 | 2022-10-19 14:00 |  | П
Formulas:
Факт = [Дата ввода в ремонт]
Факт = [Дата вывода из ремонта]

## ноябрь (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | #REF! | месяц | 2022 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма ф5 ЗТП 8 | 10 (10.5) | 2022-11-02 10:00 | 2022-11-02 11:20 | П | 1.3333 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 52.36 |  |  |  |  | 1
2 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ, ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2022-11-12 21:14 | 2022-11-12 21:48 | В | 0.56667 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 160.16 |  | 2022-11-14 | 3.4.12 | 4.17 | 1
3 | Участок №2 | ВЛ | ТП-3,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-11-13 08:00 | 2022-11-13 09:50 | П | 1.8333 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 14.96 |  |  |  |  | 1
4 | Участок №2 | ВЛ | ТП-6, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-11-14 09:30 | 2022-11-14 12:00 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 26.4 |  |  |  |  | 1
5 | Участок №1 | ВЛ | ПС Затон Ф-2, ТП Бургаз | 0.38 | 2022-11-14 10:30 | 2022-11-14 12:00 | В | 1.5 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | 2022-11-15 12:00 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
6 | Участок №2 | ВЛ | ТП-14,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-11-14 12:10 | 2022-11-14 12:40 | П | 0.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 18.92 |  |  |  |  | 1
7 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2497,ф.3 ВЛ-0,4кВ Ласинский | 0.38 | 2022-11-15 08:40 | 2022-11-15 10:40 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 14.08 |  |  |  |  | 1
8 | Участок №2 | ВЛ | ТП-10, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2022-11-17 09:00 | 2022-11-17 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 17.82 |  |  |  |  | 1
9 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино Ф-14 | 10 (10.5) | 2022-11-22 20:32 | 2022-11-22 23:30 | В | 2.9667 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 26.62 |  | 2022-11-23 | 3.4.12 | 4.4 | 1
10 | Участок №2 | ВЛ | ПС Лашма Ф-3, ТП1, ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-11-24 13:30 | 2022-11-24 14:30 | П | 1 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 18.04 |  |  |  |  | 1

## ноябрь план (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2022-11-02 10:00 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
ПС Лашма ф5 ЗТП 8 | 2022-11-02 10:00 | 2022-11-02 10:00 | 2022-11-02 11:20 | 2022-11-02 11:20 |  | П
ЦРП-10кВ, ф.3 Елатьма | 2022-11-12 21:14 | 2022-11-12 21:14 | 2022-11-12 21:48 | 2022-11-12 21:48 |  | В
ТП-3,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2022-11-13 08:00 | 2022-11-13 08:00 | 2022-11-13 09:50 | 2022-11-13 09:50 |  | П
ТП-6, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2022-11-14 09:30 | 2022-11-14 09:30 | 2022-11-14 12:00 | 2022-11-14 12:00 |  | П
ПС Затон Ф-2, ТП Бургаз | 2022-11-14 10:30 | 2022-11-14 10:30 | 2022-11-14 12:00 | 2022-11-14 12:00 |  | В
ТП-14,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2022-11-14 12:10 | 2022-11-14 12:10 | 2022-11-14 12:40 | 2022-11-14 12:40 |  | П
ТП-2497,ф.3 ВЛ-0,4кВ Ласинский | 2022-11-15 08:40 | 2022-11-15 08:40 | 2022-11-15 10:40 | 2022-11-15 10:40 |  | П
ТП-10, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2022-11-17 09:00 | 2022-11-17 09:00 | 2022-11-17 12:00 | 2022-11-17 12:00 |  | П
ПС Телебукино Ф-14 | 2022-11-22 20:32 | 2022-11-22 20:32 | 2022-11-22 23:30 | 2022-11-22 23:30 |  | В
ПС Лашма Ф-3, ТП1, ВЛ-10кВ | 2022-11-24 13:30 | 2022-11-24 13:30 | 2022-11-24 14:30 | 2022-11-24 14:30 |  | П
Formulas:
Факт = [Дата ввода в ремонт]
Факт = [Дата вывода из ремонта]

## декабрь (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2022-12-08 10:00 | месяц | 2022 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок №2 | ВЛ | ПС Лашма ф3 ТП6 ВЛ 0,4кВ ввод ул. Кирова, д.99 | 0.38 | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-08 10:00 | В | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | №1 07.12.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## декабрь план (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2022-12-07 09:00 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
ПС Лашма ф3 ТП6 ВЛ 0,4кВ ввод ул. Кирова, д.99 | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-08 10:00 | 2022-12-08 10:00 |  | В
Formulas:
Факт = [Дата ввода в ремонт]
Факт = [Дата вывода из ремонта]