  Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

                                                               за 2023 год


	1) Количество  аварий  на  системах  холодного водоснабжения (единиц на километр)
	0

	2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)
	0

	3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)         
	0

	4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:
	

	а) мутность
	13

	б) цветность
	13

	в) хлор остаточный общий
	0

	хлор остаточный связанный
	0

	хлор остаточный свободный
	0

	г) общие колиформные бактерии
	13

	д) термотолерантные колиформные бактерии
	13

	5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
	

	а) мутность
	0

	б) цветность
	0

	в) хлор остаточный общий
	0

	хлор остаточный связанный
	0

	хлор остаточный свободный
	0

	г) общие колиформные бактерии
	0

	д) термотолерантные колиформные бактерии
	0

	6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)
	100

	7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)
	3

	
	

	
	

	
	



